## КСС
ОБЕКТ: ВРЕМЕННО ПРЕМЕСТАВЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ- КАТЕДРА "РУСКА ФИОЛОГИЯ" В УПИ I - ПУ "П.ХИЛЕНДАРСКИ" КВ. 161 НОВ, КВ. 327 СТАР ПО ПЛАНА НА ЦГЧ ПЛОВДИВ,УЛ. "ЦАР АСЕН" №24, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПУ "П.ХИЛЕНДАРСКИ" ,ул. "Цар Асен" 24, Район „Централен"
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КСС за инсталационите части: Електро,ВиК и ОВК
част : "ЕЛЕКТРО"
НИВО кота +-0.00
№ по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Обща стойност-лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доставка лум.осв.тяло 4х18w,компенс.,IP21, комплект с тръбите в т. ч. акум.батерия за ев.осв. | бр. | 9 |  | 0
2 | Доставка лум.осв.тяло 4х18w,компенс.,IP21 комплект с тръбите | бр. | 38 |  | 0
3 | Доставка аплик ПКОМ 21w,IP54,комплект с енергоспестяващ осветител | бр. | 3 |  | 0
4 | Монтаж на същия на стена | бр. | 3 |  | 0
5 | Доставка на аплик декоративен 21w,IP31,компл.с енергоспестяващ осв. | бр. | 6 |  | 0
6 | Монтаж на същия на стена | бр. | 6 |  | 0
7 | Доставка на датчик за движение 120` | бр. | 3 |  | 0
8 | Доставка на датчик за движение 360` | бр. | 2 |  | 0
9 | Монтаж на същия на стена(таван) | бр. | 5 |  | 0
10 | Доставка на лум.тяло със светодиод тип Quick Signal с акумулатор- за посока на евакуация | бр. | 8 |  | 0
11 | Доставка и монтаж ключ обикновен скрита | бр. | 16 |  | 0
12 | Доставка и монтаж лихт бутон скрита | бр. | 7 |  | 0
13 | Доставка на контакт моноф. Тип "Шуко" | бр. | 40 |  | 0
14 | Доставка на контакт моноф. Тип "Шуко",за компютър-френски стандарт-допъл.щифт | бр. | 19 |  | 0
15 | Доставка на кутия разклонителна открита-захр.климатици | бр. | 5 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на табло разпределително-по анализ | бр. | 2 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на двоен конектор RJ11+RJ45 | бр. | 21 |  | 0
18 | Лабораторни изпитания-комплект | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж над окачен таван на тръба предпазна гофрирана ф50 | м. | 11 |  | 0
20 | Свързване на кабел към съоръжение- до 95,0мм2 | бр. | 20 |  | 0
21 | Направа на суха разделка на кабел до 35мм2 | бр. | 4 |  | 0
| част : "ЕЛЕКТРО" | лв |  |  | 0
част : "ОВК"
НИВО кота +-0.00
№ по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Обща стойност-лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ
1 | Алуминиев радиатор Аl-500-4 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 2 |  | 0
2 | Алуминиев радиатор Аl-500-10 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 8 |  | 0
3 | Алуминиев радиатор Аl-500-12 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 4 |  | 0
4 | Алуминиев радиатор Аl-500-14 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 1 |  | 0
5 | Алуминиев радиатор Аl-500-22 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 3 |  | 0
6 | Алуминиев радиатор Аl-500-24 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 1 |  | 0
ТРЪБНА РАЗВОДКА и арматура
1 | Тръба DN32-стоманена 11/4"или PPR STABI ф50х6,9 и фитинги с изолация от микропореста гума 13мм в т.ч. метална скара за укрепване на въздушно трасе | м.л | 16,3 |  | 0
2 | Обшивка от поцинкована ламарина за тръбна част монтирана на открито | м2 | 3 |  | 0
3 | Тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка ø16x2 за свързавне на тръбна разводка към радиаторите | м.л | 50 |  | 0
4 | Гофре ø23 | м.л | 50 |  | 0
5 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 6 |  | 0
6 | Дренажни кранове | бр | 6 |  | 0
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИИ СВ-1 И СВ-2
1 | Осов битов вентилатор L=90m3/h,H=50Pa,Ne=0,05kW/220V | бр | 2 |  | 0
| част : "ОВК" | лв |  |  | 0
част : "ВК"
НИВО кота +-0.00
№ по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Ед.Цена-лв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж спирателен кран без изпразнител 1/2" | бр. | 3 |  | 0
2 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1/2" | бр. | 2 |  | 0
3 | Доставка и монтаж спирателен кран без изпразнител 3/4" | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1/2" | бр. | 2 |  | 0
5 | Смесителна батерия | бр. | 5 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на ел. бйлер обемен вертикален 30 л | бр. | 1 |  | 0
7 | Ел. бйлер обемен вертикален 10 л | бр. | 3 |  | 0
8 | Арматура за писоар | бр. | 1 |  | 0
КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка | бр. | 4 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на изливник | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на клозетна чиния | бр. | 2 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на писоар | бр. | 1 |  | 0
| част : "ВК" | лв |  |  | 0
| Всичко: | лв |  |  | 0
| ДДС 20%: | лв |  |  | 0
| Обща стойност: | лв |  |  | 0