Приложение № 6

Предмет на поръчката: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА КАТЕДРА "РУСКА ФИЛОЛОГИЯ" на  ПУ „Паисий Хилендарски”

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от  фирма „...............................................................................................” ..................... гр./с/...................................................................................., представлявано от управителя ......................................................................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Желаем да участваме в обявената от Вас процедура чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА КАТЕДРА "РУСКА ФИЛОЛОГИЯ" на  ПУ „Паисий Хилендарски”. Предлагаме  ценова оферта, с посочване на видовете СМР, количество, единична цена и обща стойност.

# Общата стойност за изпълнение на всички СМР е в размер на ..................../................................................... .................................... лева без ДДС. Стойностите на отделните видове СМР са съгласно приложената КСС.

|  | част : "ЕЛЕКТРО" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НИВО кота +-0.00 |  |  |  |  |
| № по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Обща стойност-лв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доставка лум.осв.тяло 4х18w,компенс.,IP21, комплект с тръбите в т. ч. акум.батерия за ев.осв. | бр. | 9,00 |  | - |
| 2 | Доставка лум.осв.тяло 4х18w,компенс.,IP21 комплект с тръбите | бр. | 38,00 |  | - |
| 3 | Доставка аплик ПКОМ 21w,IP54,комплект с енергоспестяващ осветител | бр. | 3,00 |  | - |
| 4 | Монтаж на същия на стена | бр. | 3,00 |  | - |
| 5 | Доставка на аплик декоративен 21w,IP31,компл.с енергоспестяващ осв. | бр. | 6,00 |  | - |
| 6 | Монтаж на същия на стена | бр. | 6,00 |  | - |
| 7 | Доставка на датчик за движение 120` | бр. | 3,00 |  | - |
| 8 | Доставка на датчик за движение 360` | бр. | 2,00 |  | - |
| 9 | Монтаж на същия на стена(таван) | бр. | 5,00 |  | - |
| 10 | Доставка на лум.тяло със светодиод тип Quick Signal с акумулатор- за посока на евакуация | бр. | 8,00 |  | - |
| 11 | Доставка и монтаж ключ обикновен скрита | бр. | 16,00 |  | - |
| 12 | Доставка и монтаж лихт бутон скрита | бр. | 7,00 |  | - |
| 13 | Доставка на контакт моноф. Тип "Шуко" | бр. | 40,00 |  | - |
| 14 | Доставка на контакт моноф. Тип "Шуко",за компютър-френски стандарт-допъл.щифт | бр. | 19,00 |  | - |
| 15 | Доставка на кутия разклонителна открита-захр.климатици | бр. | 5,00 |  | - |
| 16 | Доставка и монтаж на табло разпределително-по анализ | бр. | 2,00 |  | - |
| 17 | Доставка и монтаж на двоен конектор RJ11+RJ45 | бр. | 21,00 |  | - |
| 18 | Лабораторни изпитания-комплект | бр. | 1,00 |  | - |
| 19 | Доставка и монтаж над окачен таван на тръба предпазна гофрирана ф50 | м. | 11,00 |  | - |
| 20 | Свързване на кабел към съоръжение- до 95,0мм2 | бр. | 20,00 |  | - |
| 21 | Направа на суха разделка на кабел до 35мм2 | бр. | 4,00 |  | - |
|  | част : "ЕЛЕКТРО" | лв |  |  | 0,00 |
|  | част : "ОВК" |  |  |  |  |
|  | НИВО кота +-0.00 |  |  |  |  |
| № по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Обща стойност-лв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ |  |  |  |  |
| 1 | Алуминиев радиатор Аl-500-4 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 2 |  | - |
| 2 | Алуминиев радиатор Аl-500-10 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 8 |  | - |
| 3 | Алуминиев радиатор Аl-500-12 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 4 |  | - |
| 4 | Алуминиев радиатор Аl-500-14 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 1 |  | - |
| 5 | Алуминиев радиатор Аl-500-22 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 3 |  | - |
| 6 | Алуминиев радиатор Аl-500-24 окомплектован с: ракори,радиаторен термостатичен и секретен вентил,щепсели, тапи, обезвъздушител нипели,стойки за закрепване / стоящи конзоли/ | бр | 1 |  | - |
|  | ТРЪБНА РАЗВОДКА и арматура |  |  |  |  |
| 1 | Тръба DN32-стоманена 11/4"или PPR STABI ф50х6,9 и фитинги с изолация от микропореста гума 13мм в т.ч. метална скара за укрепване на въздушно трасе | м.л | 16,3 |  | - |
| 2 | Обшивка от поцинкована ламарина за тръбна част монтирана на открито | м2 | 3 |  | - |
| 3 | Тръба от омрежен полиетилен с алуминиева вложка ø16x2 за свързавне на тръбна разводка към радиаторите | м.л | 50 |  | - |
| 4 | Гофре ø23 | м.л | 50 |  | - |
| 5 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр | 6 |  | - |
| 6 | Дренажни кранове | бр | 6 |  | - |
|  | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ |  |  |  |  |
|  | СМУКАТЕЛНИ ВЕНТИЛАЦИИ СВ-1 И СВ-2 |  |  |  |  |
| 1 | Осов битов вентилатор L=90m3/h,H=50Pa,Ne=0,05kW/220V | бр | 2 |  | - |
|  | част : "ОВК" | лв |  |  | 0,00 |
|  | част : "ВК" |  |  |  |  |
|  | НИВО кота +-0.00 |  |  |  |  |
| № по ред | Наименование на видовите работи | Ед.мярка | Общо количество | Ед.Цена-лв. | Ед.Цена-лв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|  | ВОДОПРОВОД |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж спирателен кран без изпразнител 1/2" | бр. | 3,00 |  | - |
| 2 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1/2" | бр. | 2,00 |  | - |
| 3 | Доставка и монтаж спирателен кран без изпразнител 3/4" | бр. | 2,00 |  | - |
| 4 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1/2" | бр. | 2,00 |  | - |
| 5 | Смесителна батерия | бр. | 5,00 |  | - |
| 6 | Доставка и монтаж на ел. бйлер обемен вертикален 30 л | бр. | 1,00 |  | - |
| 7 | Ел. бйлер обемен вертикален 10 л | бр. | 3,00 |  | - |
| 8 | Арматура за писоар | бр. | 1,00 |  | - |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка | бр. | 4,00 |  | - |
| 2 | Доставка и монтаж на изливник | бр. | 1,00 |  | - |
| 3 | Доставка и монтаж на клозетна чиния | бр. | 2,00 |  | - |
| 4 | Доставка и монтаж на писоар | бр. | 1,00 |  | - |
|  | част : "ВК" | лв |  |  | 0,00 |
|  | Всичко: | лв |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20%: | лв |  |  | 0,00 |
|  | Обща стойност: | лв |  |  | 0,00 |

Непредвидените, допълнително възникнали и възложени видове СМР се определят на база елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 			                   	................лв./час

- допълнителни разходи върху труда	  	........................ %

- допълнителни разходи върху механизацията	........................ %

- доставно-складови разходи                  		........................ %

- печалба						….................... % ,

Дата............2015 г.

Подпис:....................................

/име и фамилия/