ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

за обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА -  „Аудитории № 602 и № 603” с едноетажен обем с размери дължина 40.66м.,ширина 10.16м. и височина 4.34 м., в УПИ І - „за ПУ ”Паисий Хилендарски” , кв.15 по плана на К-с „Паисий Хилендарски”, гр.Пловдив”

| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |
| --- |
| I. ДЕМОНТАЖ |
| № | Вид СМР | м-ка | к-во |
|  | Част: Демонтаж и събаряне на съществуваща сграда |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОКРИТИЕ ОТ КЕР. КЕРЕМИДИПО ПОКРИВНИ ПЛОСКОСТИНА ДЪР. | м2 | 282 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ОВСНОВНИ ДЪРВЕНИ ФФЕРМИ,СТОЛИЦИ И РЕБРА НА ДЪР. ПОКРВНА К-Я | м2 | 282 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА КЕРАМИЧНИ КАПАЦИ ПО БИЛА И МАИИ НА ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ | м | 65 |
| 4 | РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р | м3 | 3,75 |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА ЧЕЛНИ ДЪСКИ - РЦ | м | 80 |
| 6 | ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ | м | 80 |
| 7 | ДЕМОНТАЖ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПОД СТРЕХИТЕ-ТИП ВАГОННА ШАРКА ЗАЕДНО С ДЪР. КОНЗОЛ | м2 | 48 |
| 8 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИВИЧЕН БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ ПОД СЪЩ. СТ. БЕТ. ПЛОЩАДКА | м3 | 26 |
| 9 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10СМ АРМИРАНА | м3 | 21 |
| 10 | РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р | м3 | 93 |
| 11 | ДЕМОНТАЖ НА ГРЕДОРЕД, КАРАТАВАН И ЛЕТВИ - РЦ | м2 | 165,5 |
| 12 | ДЕМОНТИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ | м2 | 165,5 |
| 13 | ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ - 10/10 - РЦ | м2 | 12,8 |
| 14 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 7 |
| 15 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1 |
| 16 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1 |
| 17 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 4 |
| 18 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3 |
| 19 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3 |
| 20 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 2 |
| 21 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 6 |
| 22 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3 |
| 23 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 5 |
| 24 | ДЕМОНТАЖ НА ОВСНОВНИ ДЪРВЕНИ ФФЕРМИ,СТОЛИЦИ И РЕБРА НА ДЪР. ПОКРВНА К-Я | м2 | 290 |
| 25 | РАЗБИВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИВИЧЕН БЕТОНОВ ФУНДАМЕНТ ПОД СЪЩ. СТ. БЕТ. ПЛОЩАДКА | м3 | 16 |
| 26 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 10СМ АРМИРАНА | м3 | 9,2 |
| 27 | РАЗРУШАВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1 ТУХЛА С ВАРОВ ИЛИ ВАРОВОЦИМЕНТЕН Р-Р | м3 | 10 |
| 28 | СЪБАРЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАШИ СТ. БЕТ. ГРЕДИ 25/28 см. | м3 | 0,76 |
| 29 | РАЗБИВАНЕ СТМАНОБЕТОН. ПЛОЧИ С КОМПРЕСОР, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН | м2 | 1,62 |
| 30 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО200/200 | бр. | 1 |
| 31 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО200/200 | бр. | 1 |
| 32 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО200/200 | бр. | 1 |
| 33 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА КУТИЯ НА ВЪНШНО ЕЛ. ТАБЛО ВГРАДЕНО ПО ФАСАДНА СТЕНА 104/130 | бр. | 1 |
| 34 | ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО200/200 | бр. | 1 |
|  | Част: Конструкции |  |  |
| 1 | Разкъртване на ст.б. настилка съществуваща | м2 | 405,00 |
| 2 | Натоварване, превоз и разтоварване на ръчен изкоп с колички до 50м | м3 | 22,13 |
| 3 | Изкоп с багер | м3 | 88,54 |
| 4 | Преместване на земни маси с булдозер | м3 | 88,54 |
| 5 | Обратно засипване на изкопи | м3 | 61,88 |
| 6 | Трамбоване на земни маси на пластове с дебелина на пласта до 20 см | м3 | 110,67 |
| 7 | Натоварване излишни земни маси на самосвал | м3 | 48,79 |
| 8 | Превоз на излишни земни маси до 10 км. | м3 | 48,79 |
| 9 | Превоз на земни маси на депо до 1 км. | м3 | 61,88 |
| 10 | Разриване на земни маси с булдозер | м3 | 61,88 |
| 11 | Изхвърляне на отпадъци от т. 1, вкл. такса депониране | м3 | 101,25 |
| II. ИЗГРАЖДАНЕ |
|  | Част: Конструкции |  |  |
| 1 | Ръчен изкоп за фундаменти | м3 | 22,13 |
| 2 | Кофраж за фундаменти и стени | м2 | 236,00 |
| 3 | Армировка от заварени мрежи в стени | кг. | 900,00 |
| 4 | Доливка под колони от Марбос VM2 | м3 | 0,19 |
| 5 | Бетон В 20 за фундаменти и стени с бетонпомпа | м3 | 50,80 |
| 6 | Армирана бетонова настилка -15 см., вкл. полиетилен, армировка 3 кг/м2, бетон В20 0,15 м3/м2 | м2 | 420,00 |
| 7 | Превоз на бетон (без настилка) | м3 | 50,80 |
| 8 | Доставка на анкерни болтове | тон | 0,47 |
| 9 | Монтаж на същите | тон | 0,47 |
| 10 | Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция | тон | 15,91 |
| 11 | Минизиране на метални конструкции | м2 | 95,43 |
| 12 | Двукратно боядисване на метални конструкции с алкидна боя | м2 | 636,20 |
|  | Част: Архитектура |  |  |
| 1 | Армирана цим. замазка по подове с дебелина 5 см. | м2 | 395,00 |
| 2 | Хидроизолация 1 пласт над бетонова настилка | м2 | 403,00 |
| 3 | Подова топлоизолация XPS c d=6 см. | м2 | 395,00 |
| 4 | Полиетиленово фолио над подова топлоизолация | м2 | 395,00 |
| 5 | Настилка от ламиниран паркет, включително подпаркетна изолация и шпахловка | м2 | 277,00 |
| 6 | Первази към настилка от ламиниран паркет | м1 | 107,00 |
| 7 | Подова настилка от плочки от матиран гранитогрес, включително и цим.замазка за наклони с деб.2 см.. | м2 | 114,00 |
| 8 | Первази към подова настилка от гранитогрес от поз.7. | м1 | 85,00 |
| 9 | Настилка от гранитогрес с фрактура против подхлъзване по външни площадки и стъпала с плочки с широчина 30 см., със стоп ленти, включително и замазка и хастар под тях, обща дебелина d=5 см.. | м2 | 33,00 |
| 10 | Подови лайстни при смяна вида на подова настилка. | м1 | 6,00 |
| 11 | Хидроизолационна обмазка по подове под гранитогрес в мокри помещения | м2 | 46,00 |
| 12 | Хидроизолационна обмазка с височина 15 см. по стени на санитарни възли и мокри помещения | м1 | 51,00 |
| 13 | PVC мрежичка по фуга „под-стени” с широчина 20 см. в санитарни възли | м1 | 51,00 |
| 14 | Вътрешни преградни стени EI 15 с дебелина 12 см. послоен монтаж от мет.профили, двустранно обшити с гипсокартон и пълнеж от мин.вата, осигуряваща звукоизолация със стойност 47Rw.dB, прегради между сухи помещения, включително и подготовени за латекс, средна височина Н=4,50м. | м2 | 63,00 |
| 15 | Вътрешни преградни стени EI 15 с дебелина 12 см. послоен монтаж от мет.профили, двустранно обшити с гипсокартон, от страната към мокри помещения влагоустойчив гипсокартон и пълнеж от мин.вата, осигуряваща звукоизолация със стойност 47Rw.dB, прегради между сухи помещения, включително и подготовени за латекс, средна височина Н=4,40м. | м2 | 117,00 |
| 16 | Вътрешни преградни стени послоен монтаж от мет.профили, двустранно обшити с влагоустойчив гипсокартон и пълнеж от мин.вата, прегради между мокри помещения,включително и подготовени за латекс и фаянс, средна височина Н=4,50м. | м2 | 39,00 |
| 17 | Предстенна обшивка /вътрешна облицовка на мет.водачи на фасадни стени от термопанели/ с гипсокартон и изолация от мин.вата с дебелина 5 см., включително и подготвена за латекс | м2 | 247,00 |
| 18 | Облицовка метални колони с гипсокартон и мин.вата, включително и подговена за латекс | м2 | 30,00 |
| 19 | Оформяне /обръщане/ по вътрешни страници на фасадни прозорци с фаши от гипсокартон с ориентировачна широчина 8 см. /точни размери от място след монтаж на прозорци/, включително и ъгли и подготвени за латекс. | м1 | 226,00 |
| 20 | Предстенна обшивка /вътрешна облицовка на мет.водачи на фасадни стени от термопанели/ с влагоустойчив гипсокартон и изолация от мин.вата с дебелина 5 см., включително и подготвена за латекс | м2 | 29,00 |
| 21 | Оформяне /обръщане/ по вътрешни страници на фасадни прозорци с фаши от влагоустойчив гипсокартон с ориентировачна широчина 8 см. /точни размери от място след монтаж на прозорци/, включително и ъгли и подготвени за латекс. | м1 | 19,20 |
| 22 | Фаянсова облицовка по стени послоен монтаж | м2 | 108,00 |
| 23 | Двукратно боядисване с латекс по предварително подготвени стени | м2 | 447,00 |
| 24 | Окачен таван с растер 60/60 см., EI 15 тип Армстронг, с вграждане на осветителни тела и ОВ решетки | м2 | 342,00 |
| 25 | Окачен влагоустойчив таван с растер 60/60 см., EI 15 тип Армстронг, цвят бял | м2 | 47,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на допълнителна топлоизолация от плочи от мин.вата с дебелина 5 см. между столици под покривни панели, вкл. и рабацова мрежа под тях | м2 | 405,00 |
| 27 | Доставка и изпълнение на дървен подиум с Н=30 см. с размери 1,85 м./7,76 м. - в аудитории | бр. | 2,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на PVC прозорец с U=1.4w/m2K с горно отваряемо на хор.ос крило, вкл. и стъклопакет с d 30 мм., размери 150/210, площ 3,15 м2 | бр. | 25,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на PVC прозорец с U=1.4w/m2K с горно отваряемо на хор.ос крило, вкл. и стъклопакет с d 30 мм., размери 150/290, площ 4,25 м2 | бр. | 4,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на PVC двукрил прозорец с U=1.4w/m2K с едно отваряемо на верт.ос крило, вкл. и стъклопакет с d 30 мм., размери 170/70, площ 1,19 м2 | бр. | 4,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на фасадна ал. остъклена витрина с двукрила врата с брава антипаник и остъклена надстройка от ал. профили с прекъснат термомост, вкл. и остъкляване със стъклопакет с d 30 мм., RAL 7000, размери 350/300, площ 10,50 м2 | бр. | 1,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на външна /фасадна/ топлоизолирана врата с размери 100/210 | бр. | 2,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на вътрешна двукрила звукоизолирана врата от ал. профили, RAL 7000, размери 150/210 | бр. | 2,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на вътрешна гладка плътна еднокрила врата от MDF плоскости с каса на зид 12 см., към стена от гипсокартон, размери 100/210 | бр. | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на вътрешна гладка плътна еднокрила врата от MDF плоскости с каса на зид 12 см., към стена от гипсокартон, размери 90/210 | бр. | 3,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на вътрешна гладка плътна еднокрила врата от MDF плоскости с каса на зид 12 см., към стена от гипсокартон, размери 70/210 | бр. | 3,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на вътрешна преграда от ал. профили и пълнеж от влагоустойчива ламинирана плоскост - WC мъже и жени, размери 150/210 | бр. | 8,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на вътрешна преграда от алум. рамка и пълнеж от влагоустойчиви ламинирани плоскости с Н 210 см.,вградени 5 бр. еднокрили врати 70/210 за тоалетни, размери 520/210, площ 10,92 м2 | бр. | 2,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на външен предпазен парапет от ал. профили към рампа за достъпна среда с Н 90 см. | м1 | 6,60 |
| 40 | Доставка и монтаж на фасадни термопанели с d 8 см., δ лам. 0,6 мм., с пълнеж от минерална вата, вертикален монтаж, RAL - стандартен сив | м2 | 335,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на покривни термопанели с d 10 см., δ лам. 0,6 мм., с пълнеж от минерална вата, RAL - стандартен сив | м2 | 423,00 |
| 42 | Външна фасадна топлоизолация ЕPS с деб. 10 см. по бетонови цокли на фасади | м2 | 38,00 |
| 43 | Облицовка по топлоизолирани бетонови цокли с тъмносив матиран гранитогрес | м2 | 46,00 |
|  | Окомплектоващи елементи от прахово боядисана или пластифицирана ламарина с d 0,5 мм. към фасадни термопанели. Размерите на разгъвките са ориентировъчни и ще се проверяват на място: |  |  |
| 44 | Долни окомплектоващи профили, RAL сив стандартен, връзка стенни панели със ст.бет.цокъл: 1. "Z" образен профил с разгъвка 20 см. и 2. Външен покриващ профил с разгъвка 13 см. | м1 | 97,00 |
| 45 | Външен "Г" образен окомплектоващ профил за външен ъгъл, разгъвка 51 см., RAL сив стандартен | м1 | 17,00 |
| 46 | Външен "Г" образен окомплектоващ профил за външен ъгъл, за връзка "покрив-стени", разгъвка 61 см., RAL сив стандартен | м1 | 21,00 |
| 47 | Подолучна пола –окомплектовка | м1 | 82,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на външен прахово боядисан олук, RAL сив стандартен | м1 | 82,00 |
| 49 | Окомплектовка - обшивка било с прахово боясисана ламарина | м1 | 41,00 |
| 50 | Окомплектовка - обшивка около прозорци - горен ръб, RAL сив стандартен: 1. Долен профил с разгъвка 24 см., 2. Горен покриващ профил с разгъвка 13 см. | м1 | 59,30 |
| 51 | Окомплектовка - обшивка около прозорци-вертикални страници, RAL сив стандартен, разгъвка 26 см. | м1 | 140,00 |
| 52 | Окомплектовка - обшивка около прозорци - долен ръб, RAL сив стандартен, разгъвка 29 см. | м1 | 47,20 |
| 53 | Окомплектовка - обшивка около прозорци - долен ръб при връзка прозорец с тополоизолиран бет. цокъл, RAL сив стандартен, разгъвка 29 см. | м1 | 6,00 |
| 54 | Окомплектовка - обшивка, оформяща вертикални страници на отвор за врати, отварящи се на вертикални панти, RAL сив стандартен, разгъвка 26 см. | м1 | 8,40 |
| 55 | Тръбно фасадно скеле | м2 | 152,00 |
| 56 | Външни водосточни тръби от поцинкована ламарина, прахово боядисани | м1 | 43,00 |
| 57 | Водосборни казанчета от поцинкована ламарина, прахово боядисани | бр. | 10,00 |
| 58 | Доставка и монтаж покрив на козирка от плътен поликарбонат, вкл. крепежни профили и елементи | м2 | 10,12 |
| 59 | Превоз на строителни отпадъци | м3 | 5,70 |
|  | Част: ВК - Площадкови и сградни мрежи |  |  |
|  | Площадков водопровод |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø63 PN10 | м1 | 85,00 |
| 2 | Поцинкована тръба 2" | м1 | 5,00 |
| 3 | Спирателен кран без изпразнител 2" | бр. | 1,00 |
| 4 | Преход вътрешна резба PEHD Ø63/2" | бр. | 2,00 |
| 5 | Намалител PEHD Ø63/40 | бр. | 2,00 |
| 6 | Коляно PEHD Ø63 | бр. | 5,00 |
| 7 | Изкоп с багер земни почви на отвал при нормалнни условия | м3 | 110,00 |
| 8 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 40,00 |
| 9 | Пясък за подложка под тръбопроводи | м3 | 10,00 |
| 10 | Обратен насип с трамбоване на пластове през 20 см. | м3 | 140,00 |
| 11 | Сигнална лента | м1 | 85,00 |
| 12 | Укрепване и разкрепване на тесен изкоп - до 2,0 м | м2 | 240,00 |
| 13 | Изпитване плътност на водопровод с налягане до 8 at. | м1 | 80,00 |
| 14 | Изпитване с натискова плоча на насип от земна почва | бр. | 2,00 |
| 15 | Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка | м2 | 6,00 |
|  | Площадков канал |  |  |
| 1 | Гофрирани PE тръби за канализация Ø200/234 SN8 | м1 | 35,00 |
| 2 | Ревизионна шахта Ø1000 с чугунен капак, Н 2,0 м. | бр. | 3,00 |
| 3 | Водосборни канали с чугунена решетка, широчина 15 см., височина 20 см., клас А15 | м1 | 3,00 |
| 4 | Изкоп с багер земни почви на отвал | м3 | 83,00 |
| 5 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 22,00 |
| 6 | Укрепване и разкрепване на тесен изкоп - до 2,0 м | м2 | 115,00 |
| 7 | Пясък за подложка под тръбопроводи | м3 | 10,00 |
| 8 | Обратен насип с трамбоване на пластове през 20 см. | м3 | 95,00 |
|  | Сграден водопровод |  |  |
| 1 | Водопровод с полипропиленови тръби Ø20 | м1 | 16,00 |
| 2 | Водопровод с полипропиленови тръби Ø25 | м1 | 12,00 |
| 3 | Водопровод с полипропиленови тръби Ø32 | м1 | 20,00 |
| 4 | Водопровод с полипропиленови тръби Ø40 | м1 | 6,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø40 PN10 | м1 | 2,00 |
| 6 | Спирателен кран без изпразнител 1/2" | бр. | 2,00 |
| 7 | Спирателен кран с изпразнител 1/2" | бр. | 11,00 |
| 8 | Спирателен кран без изпразнител 1 1/4" | бр. | 1,00 |
| 9 | Възвратна клапа 1/2" | бр. | 1,00 |
| 10 | Смесителна батерия за тоалетна мивка | бр. | 10,00 |
| 11 | Арматура за писоар | бр. | 4,00 |
| 12 | Ел. байлер обемен вертикален 80 л | бр. | 1,00 |
|  | Сграден канал |  |  |
| 1 | Канализация в сгради с PVC тръби Ø50 | м1 | 11,00 |
| 2 | Канализация в сгради с PVC тръби Ø110 SN8 | м1 | 10,00 |
| 3 | Канализация в сгради с PVC тръби Ø160 SN8 | м1 | 107,00 |
| 4 | Канал от полипропиленови тръби Ø20 | м1 | 5,00 |
| 5 | Клапи против миризма за климатик | бр. | 6,00 |
| 6 | Тоалетна мивка среден формат | бр. | 9,00 |
| 7 | Мивка изливник /аусгус/ | бр. | 1,00 |
| 8 | Клозетно седало с полупорц. казанче, тип Моноблок | бр. | 11,00 |
| 9 | Полупорцеланом писоар, стенен | бр. | 4,00 |
| 10 | ПС Ø50 | бр. | 3,00 |
| 11 | ПС Ø100 | бр. | 11,00 |
| 12 | Изкоп с огр.ширина до 1.20 с дълбочина до 2 м. ръчно в земни почви неукрепен | м3 | 89,00 |
| 13 | Пясък за подложка под тръбопроводи | м3 | 9,00 |
| 14 | Обратен насип с трамбоване на пластове през 20 см. | м3 | 80,00 |
| 15 | Шахти 60/60/80 с квадратен чугунен капак | бр. | 6,00 |
| 16 | Клапи вентилационни за канал Ø40 | бр. | 3,00 |
|  | Част: Електро |  |  |
|  | Осветителна и силова инсталация |  |  |
| 1 | Доставка лум.осв. тяло 1х58VV, компенсирано, 3F Linda IP65, комплект с тръбите, Megalux | бр. | 6,00 |
| 2 | Монтаж на същото на стена | бр. | 6,00 |
| 3 | Доставка лум.осв. тяло 1х18VV, компенсирано, IP21, комплект с тръбите, Megalux | бр. | 13,00 |
| 4 | Монтаж на същото на окачен растерен таван 60/60 | бр. | 13,00 |
| 5 | Доставка лум.осв. тяло 2х24VV, компенсирано, IP21, за вграждане, комплект с тръбите, Megalux | бр. | 65,00 |
| 6 | Монтаж на същото на окачен растерен таван 60/60 | бр. | 13,00 |
| 7 | Доставка ключ обикновен открита ПКОМ, комплект с конзолата | бр. | 2,00 |
| 8 | Монтаж на същия | бр. | 2,00 |
| 9 | Доставка ключ обикновен скрита, комплект с конзолата | бр. | 2,00 |
| 10 | Монтаж на същия | бр. | 2,00 |
| 11 | Доставка ключ лихт бутон скрита, IP21 | бр. | 7,00 |
| 12 | Монтаж на същия на стена | бр. | 7,00 |
| 13 | Доставка датчик за движение, IP21, 360˚ | бр. | 1,00 |
| 14 | Монтаж на същия на окачен растерен таван | бр. | 1,00 |
| 15 | Доставка пожароизвестител ръчен, IP21 | бр. | 3,00 |
| 16 | Монтаж на същия на окачен растерен таван | бр. | 3,00 |
| 17 | Доставка сирена аналогова с основа - 75dВ | бр. | 1,00 |
| 18 | Монтаж на същата | бр. | 1,00 |
| 19 | Доставка на система за „Оповестяване със специфичен звуков сигнал“ | бр. | 1,00 |
| 20 | Монтаж на същата, в т.ч. наладка | бр. | 1,00 |
| 21 | Доставка контакт монофазен шуко скрита, комплект с конзолата | бр. | 46,00 |
| 22 | Монтаж на същия | бр. | 46,00 |
| 23 | Направа контактен излаз NYY 3x4,0/3x2,5 мм2, скрита, в PVC гофрирана тръба Ф16 мм, до 12 м., в т.ч. тръбите - вентилатори и климатици | бр. | 58,00 |
| 24 | Направа лампен излаз NYY 3х1,5 мм2, скрита, в PVC гофрирана тръба Ф16 мм, до 8 м., в т.ч. тръбите | бр. | 84,00 |
| 25 | Свързване на проводник към съоръжение до 4.0 | бр. | 288,00 |
| 26 | Направа суха разделка до 4,0 мм2 | бр. | 852,00 |
| 27 | Направа на лабораторни изпитания на вътрешни ел.инсталации - комплект | бр. | 3,00 |
| 28 | Доставка лум. тяло 1х11VV с акумулатор - за евакуация - EXIT, IP21 | бр. | 5,00 |
| 29 | Монтаж на същото на височина 2.10 м | бр. | 5,00 |
| 30 | Доставка лум. тяло със светодиод с акумулатор - за посока на евакуация, IP21 | бр. | 5,00 |
| 31 | Монтаж на същото на височина 2.10 м | бр. | 5,00 |
| 32 | Доставка и монтаж електроразпределително табло - ТСО в т.ч.: АП-2Р-6А - 5 бр.; АП-2Р-10А - 13 бр.; АП-2Р-16А - 13 бр.; АП-4Р-10А - 3 бр.;АП-4Р-32А - 1 бр.; АП-4Р-63А + + Vigi С60,<63А, клас АС, 300mА s - 1 бр.; ID-2P-30mA-25A - 3 бр.; товаров прекъсвач - 4Р-50А - 1 бр.; арестор тип І+ІІ-С120N, D125А, PRF 1, С60N, 40А, PRD40r | бр. | 1,00 |
| 33 | Н-ва лабораторни изпитания на вътрешни ел.исталации - комплект | бр. | 3,00 |
|  | Прощадкови кабелни мрежи |  |  |
| 34 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км | 0,07 |
| 35 | Направа изкоп 1.4/0.4 със зариване и трамбоване | м | 20,00 |
| 36 | Направа изкоп 0.8/0.4 със зариване и трамбоване | м | 50,00 |
| 37 | Доставка предпазна тръба дебелостенна тип Копфлекс Ф75 | м | 40,00 |
| 38 | Полагане предпазна тръба дебелостенна тип Копфлекс Ф75 в изкоп | м | 20,00 |
| 39 | Укрепване предпазна тръба дебелостенна тип Копфлекс Ф75 по стена | м | 20,00 |
| 40 | Направа бетонов кожух на тръбна мрежа | м | 10,00 |
| 41 | Направа пясъчна възглавница на кабел (тръба) | м | 70,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на сигнална летна за кабел (тръба) | м | 70,00 |
| 43 | Доставка кабел NYY 5х16,00 мм2 | м | 130,00 |
| 44 | Изтегляне на същия в тръба | м | 40,00 |
| 45 | Полагане на същия в изкоп | м | 70,00 |
| 46 | Полагане на същия по скара | м | 40,00 |
| 47 | Доставка на телена кабелна скара 200/54 | м | 160,00 |
| 48 | Монтаж на телена кабелна скара 200/54 над окачен таван, вкл. укрепващи елементи | м | 160,00 |
| 49 | Направа суха разделка до 185 мм2 | бр | 2,00 |
| 50 | Свързване на проводник към съоръжение до 185 мм2 | бр | 10,00 |
| 51 | Направа лабораторни изпитания на вътрешни ел. инсталации - комплект | бр | 1,00 |
|  | Мълниезащита |  |  |
| 52 | Трасиране на кабелна линия в равнинен терен | км | 0,09 |
| 53 | Направа изкоп 0.8/0.4 със зариване и трамбоване 3-та категория | м | 87,00 |
| 54 | Доставка и монтаж в изкоп на заземителна поцинкована шина 40/4 мм | м | 87,00 |
| 55 | Доставка и монтаж (на 1.3 м) на прав съединител | бр | 21,00 |
| 56 | Лабораторни изпитания комплект | бр | 1,00 |
|  | Слаботокови инсталации |  |  |
| 57 | Доставка слаботокова комуникационна кутия „Data logger profi box“ Wi-Fi router (2 SIM) | бр | 1,00 |
| 58 | Монтаж на същата | бр | 1,00 |
| 59 | Направа на слаботоков излаз скрит, с SFTP CAT 7 02/20 - 4"/4х2х0,5 над окачен таван в предпазна тръба до 18 м | бр | 2,00 |
| 60 | Направа на слаботоков излаз скрит, с LiYY 4х0,5 мм над окачен таван в предпазна тръба до 18 м | бр | 3,00 |
| 61 | Доставка на розетка RJ45+RJ45(11), скрита, за монтаж на стена | бр | 2,00 |
|  | Част: Вертикална планировка |  |  |
|  | А) Тротоарна настилка |  |  |
| 1 | Пясъчна подложка (изравнителен пясък 8 см) | м3 | 29,00 |
| 2 | Вароциментов разтвор | м3 | 11,00 |
| 3 | Тротоарна настилка по детайл | м2 | 365,00 |
|  | Б) Бетонови бордюри |  |  |
| 1 | Видими бетонови бордюри Semmelrock 50/35/18 | м1 | 69,45 |
| 2 | Превоз на бетон под бордюри В12,5 | м3 | 3,50 |
| 3 | Градински бетонови бордюри Semmelrock 50/16/8 | м1 | 278,00 |
| 4 | Превоз на бетон под бордюри В12,5 | м3 | 6,50 |
|  | Част: ОВ |  |  |
| 1 | Д-КА И М-АЖ НА ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН М-АЖ СА200VO 720мз/ч,200Ра,2660 об/мин 180 | бр. | 4,00 |
| 2 | Д-КА И М-АЖ НА ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН М-АЖ СА150VO 350мз/ч, 85W, 2,6кг | бр. | 2,00 |
| 3 | ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО-РАДИАТОР ТИП ADAX906 600W, 220V | бр. | 3,00 |
| 4 | ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО-РАДИАТОР ТИП ADAX906 600W, 220V | бр. | 2,00 |
| 5 | ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНО ТЯЛО-LIRA ТИП G/4, 400W, 220V | бр. | 1,00 |
| 6 | ПОДОВ КЛИМАТИК ИТАЛИЯ Q отопл. 2,87 квт.Qохл. 2,9квт.,850W,35dB948/537/260 ФF15 | бр. | 6,00 |
| 7 | ТАВАННА РЕШЕТКА АНЕМОСТАТНА ТИП ТРА400 С РЕГОЛЕРУЕМА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА | бр. | 16,00 |
| 8 | КОНУСНА РЕШЕТКА АНЕМОСТАТНА ТИП КРС 100 | бр. | 12,00 |
| 9 | НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ Ф200 | бр. | 4,00 |
| 10 | НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИЙНИ РЕШЕТКИ Ф160 | бр. | 2,00 |
| 11 | МЕКА ВРЪЗКА ЗА ВЪЗДУХОВОД Ф200 | бр. | 8,00 |
| 12 | МЕКА ВРЪЗКА ЗА ВЪЗДУХОВОД Ф160 | бр. | 4,00 |
| 13 | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД Ф100 | м | 10,00 |
| 14 | ГЪВКАВ АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД Ф160 | м | 20,00 |
| 15 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф200 | м | 2,50 |
| 16 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА Ф250 | м | 40,00 |
| 17 | ГЪВКАВ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - КЛИМАТИЦИ Ф150 | м | 4,00 |
| 18 | ГРУНД ЗА МЕТАЛ | кг | 5,00 |
| 19 | БЛАЖНА БОЯ | бр. | 5,00 |
| 20 | УКРЕПИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПРОФИЛНА СТОМАНА | кг | 50,00 |
| 21 | НАЛАДКА НА ПРИБОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА | бр. | 2,00 |
| 22 | НАЛАДКА НА ПРИБОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА | бр. | 4,00 |
| 23 | МРЕЖЕСТА РЕШЕТКА Ф 150 | бр. | 6,00 |