ПУ Паисий Хилендарски

гр. Пловдив

ОФЕРТА No 06270/ 03.06.2019 г.

Относно:  Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции – етап 3А”, по  Проект BG05M2OP001-1.002-0005-C01 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 3 ЛАМИНАРЕН БОКС – 1 бр | 13 350.00 | 1 | 13 350.00 |
|  | Biological Safety Cabinet Class II - Bio II adavance plus4 Ламинарен бокс Компакна конструкция EC вентилатори – редуцират консумираната енергия Светодиодно осветление Усилен механизъм за отваряне на предното стъкло УВ лампа с програмируем таймер Предно стъкло с наклон10º за по-добра работна позиция Ергономично място за поставяне на ръцете V-образни отвори за въздух Камера от 304L неръждаема стомана със заоблени ъгли Закалени странични стъкла с UV защита Предно стъкло което не отразява с УВ защита Микропроцесорно управление Контролен панел с сцветен код за състоянието на бокса – звукова и визуална аларма Главен екран в контролния панел с показание на скоростта и ниво на запушване на филтъра Режим ЕСО Лесен достъп до всички места за обслужване през предната част на ламинарния бокс |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контакт – 2 бр. Изход за газ – 1 бр Изход за вакуум – 1 бр Външни размери: 1354x759x1260 mm Стойка Производител: Telstar – Испания Гаранция: 24 месеца |  |  |  |
|  | Обособена позиция № 11 ВЕРТИКАЛЕН АВТОКЛАВ – 1бр | 19 640.00 | 1 | 19 640.00 |
|  | Stericlav AES 150 Вертикален автоклав за стерилизация на хранителни среди, инструменти и консумативи. с микропроцесорен контрол Система за хидравлично блокиране на капака при високо налягане в камерата. Сензор за отворен капак. Възможност за ръчно освобождаване на парата с бутон и дрениране с ръчен клапан. Работна температура 139 оС Обем : 150 l Програми: 10, от които 6 свободно програмируеми Размери на камерата: височина 750 mm Включена перфорирана кошница от неръждаема стомана CI-150 -2бр Производител: R. Espinar – Испания Гаранция: 24 месеца |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 15 АВТОМАТИЧНИ ПИПЕТИ ЗА АНАЛИТИЧНА РАБОТА – 6 бр |  |  | 5080.00 |
|  | Aвтоматичнa пипетa с променлив обем - 2 бр - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 0.5-10 μl Кат No. 9475602 Aвтоматичнa пипетa с променлив обем – 2 бр - осемканалнa с ежектор, - автоклавируема, - Обем: 10-100 μl Кат No. 9475604 Aвтоматичнa пипетa с променлив обем - 2 бр дванадесет каналнa с ежектор, автоклавируема, Обем: 30-300 μl Кат No. 947504 Производител: Hirschmann Laborgeraete – Германия Гаранция: 24 месеца |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 16 СИСТЕМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УЛТРАЧИСТА ВОДА – 2 бр | 8 900.00 | 2 | 17 8500.00 |
|  | Система за производство на ултрачиста вода B 30 BIO Предназначена за за биохимични, биотехнологи-чни приложения и инстру-ментални анализи като: ICP-MS,HPLC, UHPLC, UPLC, LC-MS, електрохимични методи и др. Системата включва; - вградени кондуктометри за следене на качеството на водата след всяка стъпка на пречистване; - Комплект от предварителни филтри; -Мебрана за обратна осмоза - Филтри за крайно почистване - UV източник за дезинфекция/окисляване - Ултрафилтър - Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем 60 литра с датчик за нивото ( 1007) Производителност: 2 L/min ултрачиста (тип 1) вода надвишаваща качеството на водата по изискванията на ISO3696 Спецификация на получената ултрачиста вода от системата: Съпротивление 18. 2 MΩ·cm (проводимост 0.055 μS/cm) TOC ≤ 2 ppb (μg/L) Частици> 0.22 μm: < 1 /mL Бактерии < 1 CFU/mL Ендотоксини: <0.001 EU/mL Rnase: <0.01 ng/mL Dnase: <4 pg/μL Системата включва допълнително Външен резервоар за дейонизирана вода с полезен обем 60 литра с датчик за нивото ( 1007) Производителност на чиста вода: 10 L/h към резервоара Производител: Аdrona – Латвия Гаранция: 24 месеца |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 18 ХОМОГЕНИЗАТОР – 1бр | 65 600.00 | 1 | 65 600.00 |
|  | Nano DeBEE 30-4 Лабораторен хомогенизатор с високо налягане - Патентована хомогенизираща технология - Модулна емулгираща клетка (ЕС), която може да се конфигурира с множество модели на потока за широк спектър от приложения: разрушаване на клетки, намаляване размера на частици, нано/микро емулсии, нано/микро дисперсии, клетъчен лизис, реакционна химия - Процесната система може да се конфигурираза непрекъснато подаване или резиркулация - Дистанционно разположено хидравлично захранване - Хидравлично задвижвана усилвателна помпа с бавна скорост на удара осигуряваща по-високо налягане и по-висок интензитет на процеса - Корпус от неръждаема стомана - Тих режим на работа - Капацитет: 1 GPH (4 LPH) - Действителният дебит варира в зависимост от параметрите на работа и характеристиките на продукта - Работно налягане: 2,000 - 30,000 psi (150 - 2,000 bar) - Размери на процесната система: 66 x 20 x 22 cm H - Размери на хидравличната система: 41 x 41 x 67 cm - Тегло на процесната система: 20 kg - Тегло на хидравличната система: 55 kg - Задвижване: електрически мотор, 2 hp (1.5 kW) - Захранване: 220 V, 50/60 Hz, Single-phase, 8/10 A - Помпа с високо налягане: един еднопосочен усилвател - Вход за продукта: 100 ml резервоар от неръждаема стомана - Изход на продукта: 1/4” тръба - Дюза: една циркониева, 0.13 mm диаметър - Реактори: 6 циркониеви, 1 mm диаметър - Включен единичен обратен поток (SRF) |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Включен единичен паралелен поток (SPF) - Етапи на хомогенизиране: два или повече - Минимален размер на пробата: 20 ml - Манометър с изолиращ вентил: 0 - 60,000 psi |  |  |  |
|  | Обособена позиция № 19 Центрофуги - 3 броя | 31 700.00 | 1 | 31 700.00 |
|  | MPW 260 R – 1 бр - Микропроцесорен контрол. - 100 програми - индукционен мотор без поддръжка. - 10 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта. - кратка програма и непрекъснато въртене - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматично разпознаване на ротора Температурен контрол -20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране Капацитет: Максимален обем - 500 мл. Максимална скорост – от 90 до 18000 rpm (RСF: 24 270 х g) Таймер: 1s – 99h 59 min 59 s изходи: USB за запис на параметри Камера от неръждаема стомана - Ъглов ротор (11746)- 6 х 50 мл епруветки тип Falcon, с кофички , ъгъл 30о, максимални обороти 6000 rpm oкомплектован с кошници - Ъглов ротор (11741 ) - 8 х 15/10 мл епруветки, окомплектован с кофички, ъгъл 30°, максимални обороти до 6000 rpm (окомплектован с кошници) Таймер: 1s – 99h 59 min 59 s и безкрайност - Летящ ротор (12218) , 3000 rpm, за 2 плаки. |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MPW 352 R – 1 бр - Микропроцесорен контрол. - 100 програми - индукционен мотор без поддръжка. - 10 криви за нива на ускоряване и намаляване на скоростта. - кратка програма и непрекъснато въртене - Превключване между rpm/rcf. - заключване на капака при въртне. - сензор за дисбаланс. - Автоматично разпознаване на ротора Температурен контрол-20 °С до +40°С Предварително охлаждане със и без центрофугиране Максимален капацитет - 1000 мл. Максимална скорост – 18000 rpm; RCF: 30065xg Таймер: 0 – 99 h 59 min 59 s, или непрекъснат режим на работа, интервал през 1 мин изходи: USB за запис на параметри Камера от неръждаема стомана Ротори Ъглов ротор (11210)- 24 х 15/10 мл епруветки с кофички 13080 (O 17x100/120mm), Максимална скорост 5000 rpm, Ъгъл 30°С; Ъглов ротор (11457)- 6 х 50 мл епруветки тип Falcon с херметически затворен капак, Максимална скорост 10 000 rpm, Ъгъл 30°С Летяш ротор(12177) - 4 х 250 мл, Максимална скорост 5 000 rpm, Кофички (13174), 250 ml (Ø 62x107mm) – 4 бр.; Държачи(14151) за 100 ml епруветки, (О 46х100mm) – 4 бр. Система за идентификация на грешки дисбаланс, грешен ротор/идентификация , прекъсване на програма,защита на мотора. Гаранция: 24 месеца Производител: MPW Med Instruments – Полша |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 20 ИНВЕРСИОНЕН АВТОМАТИЧЕН МИКСЕР – 1бр. | 20 000.00 | 1 | 20 000.00 |
|  | Inversina 2L Миксер на прахообразни и течни хетерогенни субстанции. Тип миксиране Миксиране със специфични олоидно движение, базирано на принципа на Пол Шатц. Скорост на въртене: променлива 0 до 60 мин-1 Време на закъснение От 2 до 5 секунди Захранване: . 220 V Мощност на мотора: 80 W Съд за разбъркване (PET) : 2 л. Напречни пръстени: 2 броя Ключ за опъване на пръстените 1 брой Електрически предпазители : 2 броя Въглеродни четки за двигатели: 4 броя Гаранция: 24 месеца Производител: Bioengineering AG – Швейцария |  |  |  |
|  | Обособена позиция № 21 ТЕРМОСТАТ С ОХЛАЖДАНЕ – 1бр. | 6 230.00 | 1 | 6 230.00 |
|  | ST6 Premmium TOP + Микропроцесорен контрол за времето и температурата; 5.7” Течно-кристален дисплей, чувствителен на Система за охлаждане и нагряване; Принудителна циркулация на въздуха с контрол оборотите на вентилатора; Защита от прегряване- клас на защита 3.3. Полезен обем324 литра; Температурен контрол: +3 ÷ + 70оС; Температурна регулация: На всеки 0.1оС Отложен старт от 1 min до 99.59 h : Потребителски програми 20 Вътрешно пространство от неръждаема стомана Рафтове Минимален брой 4 – максимален брой 10 С контрол оборотите на вентилатора 5-100 % и автоматично изключване след края на програмата Администраторски функции – потребителски пароли за нежелан достъп до настройките Възможност за 7 дневно програмиране Мулти сегментен температурно-времеви профил Настроиваемо време на поддържане на температурата: от 1 min до 999 h или безкрайност Циклично изпълнение на програми Софтуер ТОР + за програмиране и контрол от външен компютър посредством Ethernet Гаранция: 24 месеца Производител: Pol eko Aparatura – Полша |  |  |  |

| Поз. | Описание | Ед. цена | Бр. | Обща сума /лева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обособена позиция № 22 ГЕНЕРАТОР ЗА ЛЕД – 1бр | 3 600.00 | 1 | 3 600.00 |
|  | IMS 40 Генератор за лед - капацитет: 40 кг/ 24 часа - външен кожух от неръждаема стомана AISI 304 - термална изолация отвътре - налягане на водата: между 1.5 и 3 bars - функция за автоматично изключване при липса на вода или при пълен капацитет на резервоара на генератора |  |  |  |
|  | Обособена позиция № 23 ДЮАРОВ АЛУМИНИЕВ СЪД – 1бр. |  |  |  |
|  | ALU 20 – Кат. No 2517 Дюаров алуминиев съд за съхранение на течен азот. Обем: 21 l Статична скорост на изпарение: 0.18 л/ден Статично време на задържане: 119 дни Максимално налягане: 0.5 bar Размери: ( 388 mm, h= 605 mm Тегло (празен): 11 kg Тегло (пълен): 28.5 kg Гаранция: 24 месеца Производител: KGW Isotherm – Германия | 5 780.00 | 1 | 5 780.00 |

Цените са в лева без ДДС и включват доставка до клиента, инсталиране, ръководство за работа на български език, обучение.

Лабтех осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, технически консултации, доставка на резервни части.

Валидност: 				30 дни

Начин на плащане: 			по споразумение

IBAN: BG45 RZBB 9155 1085 3079 15

BIC: RZBBBGSF

РАЙФАЙЗЕН БАНК БЪЛГАРИЯ

Срок на доставка:			8-12седмици след заявка за различните позиции

Стамен Стоянов

ЛАБТЕХ ЕООД