РАЗЯСНЕНИЕ

Относно:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”

На основание чл.33, ал.1 от ЗОП на 22.01.2019г е поискано разяснение относно Техническата спецификация по обособена позиция № 6 – Доставка на ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИН ВИТРО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ, относно т. 3 - Ламинарен бокс – 1 брой и т.5 - CO2 инкубатор – 1 бр.

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят предоставя следното разяснение:

1. По обособена позиция 6, в т.3.4. от Техническата спецификация е посочено като минимално изискване: Боксът и неговите компоненти трябва да покриват следните стандарти:

EN-12469:2003 Биотехнология. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове или еквивалентен;

EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010) или еквивалентен;

С настоящото посочваме, че пълното наименование на стандартите е както следва:

EN-12469:2003 Биотехнология-  вертикален поток клас II за защита на продукта, оператора и околната среда. Критерии за експлоатационните показатели на микробиологични стерилни боксове или еквивалентен;

EN 61010-1:2010 Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010) или еквивалентен;

2. По обособена позиция 6, в т.5 относно CO2 инкубатор посочваме, че минималното изискване за капацитета на инкубатора е минимум 150 литра с минимум 4 лавици.