РАЗЯСНЕНИЕ

Относно:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети  6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по обособени позиции”

На основание чл.33, ал.1 от ЗОП на 15.01.2019г е поискано разяснение относно Техническата спецификация по обособена позиция № 8 – Доставка на Електрохимична работна станция- 1бр, относно следното:

„Съгласно техническите изисквания на обособената позиция в точка 1.5. Модул за спектроелектрохимични изследвания, трябва да бъде предложен UV/VIS/NIR спектрометър с оптично влакно, с обхват на измерване от 200-1150 nm и разделителна способност от 2.4 nm.  Тъй като повечето компактни комбинирани спектрометри са ограничени по отношение на NIR обхвата на дължината на вълната, както и чисто технически не могат да покрият параметрите на високочувствителни прибори за подобен род анализи, бихте ли приели офарта за компактен UV/VIS/NIR спектрометър за спектроелектрохимични изследвания с обхват на дължината на вълната от 200-1100 nm и разделителна способност от 2.5 nm.”

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят предоставя следното разяснение:

В  техническите изисквания  към модула не са отразени девиациите  за обхват и разделителна способност на спектрометъра.

Във връзка с това правим следните  УТОЧНЕНИЯ:

- Девиацията на параметъра „обхват“ е в границите от ±100 nm.  С така направеното уточнение, техническото изискване за обхват на уреда  следва да се  чете: „ обхват : 200 – 1150 nm ±100 nm“;

- Девиацията на параметъра „разделителна способност“ е ±0.1 nm; С така направеното уточнение, техническото изискване за разделителна способност следва  да се чете: „разделителна способност: 2.4 nm ±0.1 nm“.