Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на реактиви, реагенти и консумативи за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Пловдив по поект BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

1. Обособена позиция 1: Списък ензими, протеини и реагенти със специално предназначение за електрохимични биосензори (РП12)

Обща прогнозна стойност 6 241 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ензим Ascorbate oxidase, EC 1.10.3.3 от Cucurbita sp. | 2 оп. | -лиофилизиран; -активност 1,000-3,000 units/mg; -опаковка от 1 kU. | Минимално изискване |
| 2 | Ензим Laccase EC 1.10.3.2 от Trametes sp. | 1 оп. | -Светло-кафеви кристали, - активност: >= 0.5 units/mg; - Опаковка от 1 g | Минимално изискване |
| 3 | Ензим Laccase EC 1.10.3.2 от Aspergillus sp. | 1 оп. | Стабилизиран разтвор; Съхранение 2-8 0C, опаковка от 50 ml; -актиност >= 1000 U/g | Минимално изискване |
| 4 | Ензим catalase EC 1.11.1.6 от bovine liver | 1 оп. | Лиофилизиран, активност, 2 000-5 000 units/mg ; съхранение при -20 оC; опаковка от 500 mg. | Минимално изискване |
|  |  |  | Активност >= 10 000 units/mg ; опаковка от 500 mg. | 10 т. |
| 5 | Ензим peroxidase EC 1.11.1.7 ot хрян (horseradish), тип VI или XII | 1 оп. | Лиофилизиран, активност: 150 U/mg (pyrogallol); - Опаковка от 25 mg | Минимално изискване |
|  |  |  | активност: ~250 U/mg (pyrogallol); | 10 т. |
| 7 | Протеин Hemoglobin (bovine) | 1 оп. | От изсушени еритроцити; Съхранение 2-8 0C; Опаковка от 1 g. | Минимално изискване |
| 8 | Протеин Cytochrome C, от сърдечен мускул (биволски /конски) | 1 оп. | - Лиофилизиран - >=95% based on Mol. Wt.12,327 basis; - Съхранение: -20 0C; - Опаковка от 100 mg | Минимално изискване |
| 9 | Протеин Myoglobin от конски мускул (horse muscle) | 1 оп. | - 95-100%, salt-free, - лиофилизиран; Съхранение -20 0C; Опаковка от 1 g. | Минимално изискване |
| 10 | l-ascorbic acid | 1 оп. | Кристална ~325 mesh; reagent grade; Опаковка от 500 g | Минимално изискване |
| 11 | d-isoascorbic acid | 1 оп. | Кристална; reagent grade; >=98% Опаковка от 500 g | Минимално изискване |
| 12 | 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) | 1 oп. | >=98% (TLC); Опаковка от 1 g | Минимално изискване |
|  |  |  | >=98% (TLC); Опаковка от 2 g | 5 т. |
| 13 | Dopamine hydrochloride (3- hydroxytyramine hcl) | 2 oп. | Puris, Pharm. Eur.; съхранение: 2-8 оC; Опаковка от поне 5 g | Минимално изискване |
| 14 | L-epinephrine | 1 оп. | p.a., ACS reagent, >=99.0% (NT); Опаковка от поне 5 g | Минимално изискване |
| 15 | L-cysteine | 1 оп. | p.a., ACS reagent, >=99.0% (NT) Опаковка от 25 g | Минимално изискване |
| 16 | cystamine | 2 оп. | p.a., ACS reagent, >=99.0% (NT) Опаковка от поне 1 g | Минимално изискване |
| 17 | 11-меркапто-1-ундеканол | 1 оп. | 98% Опаковка от 1 g | Минимално изискване |
| 18 | 11-меркапто-ундеканолова киселина | 1 оп. | 95% Опаковка от 5 г. | Минимално изискване |
| 19 | hexaammineruthenium(ii) chloride, | 1 оп. | >=99 % trace metals basis Опаковка от 1 g | Минимално изискване |
| 20 | hexaammineruthenium(iii) chloride | 1 оп. | 98% Опаковка от 1 g | Минимално изискване |
| 21 | potassium ferricyanide (III), K3[Fe(CN)6] | 1 оп. | >=99.0%; ACS reagent, Опаковка от 500 g | Минимално изискване |
| 22 | potassium hexacyanoferrate (II)-3-hydrate; K4[Fe(CN)6] | 1 оп. | ACS reagent, Опаковка от 500 g | Минимално изискване |

2. Обособена позиция 2: Списък специализирани консумативи за електрохимични изследвания (РП 12)  
Обща прогнозна стойност 6 660 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрохимична клетка, стъклена, без кожух за термостатиране | 3 бр. | Работен обем 20-90, съвместима с капак с отвори за електроди, тип Metrohm 6.14.14.010; | Минимално изискване |
| 2 | Графен | 1 оп. | Суспензия, 1 мл. | Минимално изискване |
| 3 | Графен оксид | 1 оп. | Суспензия, 5 мл. | Минимално изискване |
| 4 | Въглеродни нанотръбички, | 1 оп. | -СООН функционализирани, многостенни Опаковка - 2 g | Минимално изискване |
| 5 | Въглеродни нанотръбички | 1 оп. | -NH2-функциона-лизирани, многостенни Опаковка - 2 g | Минимално изискване |
| 6 | Въглеродни нанотръбички | 1 оп. | Едностенни, без функционални групи Опаковка - 1 g | Минимално изискване |
| 7 | Au наночастици, суспензия | 2 оп. | Пречистени | Минимално изискване |
| 8 | Ag наночастици, суспензия | 1 оп. | Пречистени | Минимално изискване |
| 9 | Електродни чипове (screen-printed electrodes, SPE) | 2 оп. | тип DS C110, за работа в разтвор, съвместими със свързващ кабел (конектор) на Metrohm DropSens; 75 бр/оп | Минимално изискване |
| 10 | Електродни чипове (screen-printed electrodes, SPE) | 1 оп. | тип DS 110SWCNT, за работа в разтвор, съвместими със свързващ кабел (конектор) на Metrohm DropSens 50 бр./оп. | Минимално изискване |
| 11 | Електродни чипове (screen-printed electrodes, SPE) | 1 оп. | тип DS C223АТ или С223ВТ, за работа в разтвор, съвместими със свързващ кабел (конектор) на Metrohm DropSens 75 бр./оп. | Минимално изискване |
| 12 | Електродни чипове (screen-printed electrodes, SPE) | 1 оп. | тип DS 110NI за работа в разтвор, съвместими със свързващ кабел (конектор) на Metrohm DropSens, 50 бр/оп. | Минимално изискване |
| 13 | Електродни чипове (screen-printed electrodes, SPE) | 1 оп. | тип DS 110 GNP, за работа в разтвор, съвместими със свързващ кабел (конектор) на Metrohm DropSens 50 бр./оп. | Минимално изискване |
| 14 | Квантови точки (Quantum dots ) CdSe Core или CdSe/ZnS Core/Shell | 1 оп. | Суспензия в хлороформ; Опаковка от 10 ml | Минимално изискване |

3. Обособена позиция 3: Списък на полимерни материали за синтез на наноструктурирани полиелектролитни комплекси (РП11)

Обща прогнозна стойност 3 007 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ксантанова гума | 3 оп. | Вискозитет по Брукфилд на 1% разтвор във вода - (800 - 1200) cps – 100 g/оп | Минимално изискване |
| 2 | Полимлечна киселина | 6 оп. | Индекс на стопилката 6 – 100 g/оп | Минимално изискване |
| 3 | Поли(1,4-бутилен сукцинат) | 1 оп. | Индекс на стопилката при 190 (C, g/10 min - 9.0 - 15.0 – 500 g/оп | Минимално изискване |

4. Обособена позиция 4: Списък консумативи за работа с кварцова кристална микровезна и повърхностен плазмонен резонанс (РП11)

Обща прогнозна стойност 15 180 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сензори за елипсометрия | 1 бр. | съвместими за работа със система Alpha-SE Ellipsometer с QCM-D адаптер за QELM 401 Q-Sense – кутия от 5 бр. | Минимално изискване |
| 2 | Сензор с неорганично покритие от SiO2 | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis - кутия от 10 броя | Минимално изискване |
| 3 | Соленоиден вентил - 2 или 3 порта | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis | Минимално изискване |
| 4 | "Превключващ вентил 6-/10-/12-порт | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis | Минимално изискване |
| 5 | О-пръстени за проточна клетка SPR305-MS | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis | Минимално изискване |
| 6 | Пълен набор от спринцовки за автоматичното пробовзимане | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis | Минимално изискване |
| 7 | Призма с еластомерно покритие в държател | 1 бр. | съвместим с MP-SPR Navi 210A VASA scientific instrument BioNavis | Минимално изискване |

5. Обособена позиция 5: Списък реактиви за клетъчно-имунологични анализи (РП-7)

Обща прогнозна стойност 19 070 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомбинантен човешки IL-2 | 100 (g | За стимулиране на пролиферацията на Т-клетки in vitro. | Минимално изискване |
| 2 | Кит за магнитно негативно селектиране на човешки Т клетки чрез nanobeads. | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. | Минимално изискване |
| 3 | Кит за магнитно негативно селектиране на човешки NK клетки чрез nanobeads. | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. | Минимално изискване |
| 4 | Кит за магнитно негативно селектиране на човешки B клетки чрез nanobeads. | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. | Минимално изискване |
| 5 | Кит за магнитно негативно селектиране на човешки макрофаги чрез nanobeads. | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. | Минимално изискване |
| 6 | ELISA кит за детекция на човешки IFN-( (включително стандарт). | 1 оп. | Във формат на 96-ямкова плака. | Минимално изискване |
| 7 | ELISA кит за детекция на човешки IL-2 (включително стандарт). | 1 оп. | Във формат на 96-ямкова плака. | Минимално изискване |
| 8 | Миши анти-човешки CD3 ECD или CD3 PE-CF594 | 1 оп. | Clone UCHT1. Достатъчни за минимум 100 проби. 5-10 (L за проба. | Минимално изискване |
| 9 | Миши анти-човешки CD4 FITC | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 10 | Миши анти-човешки CD8 PE | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 11 | Миши анти-човешки CD25 Per-CP или PE-Cy5 | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 12 | Миши анти-човешки CD152 PE-Alexa Fluor 700 или PE-Cy7 | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 13 | Миши анти-човешки CD56 FITC | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 14 | Миши анти-човешки CD19 PE | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 15 | Миши анти-човешки MHC II FITC | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 16 | Миши анти-човешки CD11b Per-CP или PE-Cy5 | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 17 | Миши анти-човешки PD-1 bio или PE-Cy7 или APC | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 18 | Анти-human CD138 PE-Alexa Fluor 700 или PE-Cy7 или APC-Cy7 | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 19 | Анти-human CD80 PE-TexasRed или ECD или Alexa Fluor 610 | 1 оп. | Достатъчни за минимум 100 проби. 5-20 (L за проба. | Минимално изискване |
| 20 | Хранителна среда DMEM | 20x500 mL | high glucose GlutaMAX стерилна | Минимално изискване |
| 21 | Фетален телешки серум | 10x500 mL | Ultra Low IgG | Минимално изискване |
| 22 | Буфер за флоуцитометър Cytomics FC500 | 40 L. | 10 или 20 литра опаковка. | Минимално изискване |
| 23 | Разтвор Propidium iodide (PI) cell viability dye | 10 mL | 1 mg/mL | Минимално изискване |
| 24 | Синтетични пептиди 15-20 аминокиселини | Всеки 5 mg минимум | чистота > 95% | Минимално изискване |
| 25 | Рекомбинантни човешки МНС мономери (HLA) | 0.5 mg | >90% чистота висока специфичност - 0.5 mg/mL | Минимално изискване |

6. Обособена позиция 6, вклюваща: консумативи за клетъчно-имунологични анализи (РП-7); консумативи с общо предназначение по РП12 „Биосензори“; Стерилни материали за микробиологична работа (РП6).

Обща прогнозна стойност 7 118 лв. без ДДС

6.1. Списък консумативи за клетъчно-имунологични анализи (РП-7)

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Матрачета за клетъчни култури, 25 см2 | 200 бр. | стерилни с филтър на капачката с висока адхезивна способност | Минимално изискване |
| 2 | Матрачета за клетъчни култури, 75 см2 | 200 бр. | стерилни с филтър на капачката с висока адхезивна способност | Минимално изискване |
| 3 | Центрофужни епруветки конични, 15 мл. | 200 бр. | стерилни с капаче повърхност за надпис | Минимално изискване |
| 4 | Центрофужни епруветки конични, 50 мл. | 200 бр. | стерилни с капаче повърхност за надпис | Минимално изискване |
| 5 | Пипети от 5 мл. | 400 бр. | стерилни единично опаковани с тънък връх за удобна работа с матрачета от 25 см2 | Минимално изискване |
| 6 | Пипети от 10 мл. | 400 бр. | стерилни единично опаковани с тънък връх за удобна работа с матрачета от 25 см2 | Минимално изискване |
| 7 | Стерилни накрайници за автоматични пипети - прозрачни (0.5-10 (L) | 20 кутии | 96 бр. в кутия удобни за вземане с мултиканална пипета | Минимално изискване |
| 8 | Стерилни накрайници за автоматични пипети - жълти (10-200 (L) | 20 кутии | 96 бр. в кутия удобни за вземане с мултиканална пипета | Минимално изискване |
| 9 | Стерилни накрайници за автоматични пипети - сини (100-1000 (L) | 10 кутии | 100 бр. в кутия | Минимално изискване |
| 10 | Епруветки тип „Епендорф“ | 1 оп. | Обем 1.5 mL, конично дъно, 500 бр./оп. | Минимално изискване |
| 11 | Крио-епруветки, 2 mL | 300 бр. | Стоящи Външна резба Гама стерилни | Минимално изискване |

6.2. Списък на консумативи с общо предназначение по РП12 „Биосензори“

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроцентрофужни епруветки | 4 оп. | 1.5 мл, прозрачни Опаковка от 500 бр. | Минимално изискване |
| 2 | Микроцентрофужни епруветки | 4 оп. | 2.0 мл,прозрачни, 500 бр. в опаковка | Минимално изискване |
| 3 | Тегловни ладийки | 2 oп. | полипропилен, бели, до 30 мл. (100 бр/ оп.) | Минимално изискване |
| 4 | Тегловни ладийки, | 2 oп. | полипропилен, бели, до 100 мл. (100 бр./оп.) | Минимално изискване |
| 5 | Центрофужни епруветки, капачка на винт | 4 оп. | полипропилен, 17х120 мм., 15 мл. (50 бр./ оп.) | Минимално изискване |
| 6 | Центрофужни епруветки капачка на винт | 4 оп. | с основа, полипропилен, 30х120 мм., 50 мл (50 бр./оп.) | Минимално изискване |
| 7 | Ръкавици винил, размер М | 2 оп. | Предпазни ръкавици, хим. устойчиви Опаковка от 100 бр. | Минимално изискване |
| 8 | Ръкавици винил, размер L | 1 оп. | Предпазни ръкавици, хим. устойчиви Опаковка от 100 бр. | Минимално изискване |
| 9 | Накрайници за автоматични пипети,0.5-10μл | 4 оп. | свободни от пирогени,РНК-ази, и ДНК-ази, прозрачни (1000 бр/оп.) | Минимално изискване |
| 10 | Накрайници за автоматични пипети, 20-200μл, | 4 оп. | свободни от пирогени,РНК-ази, и ДНК-ази, жълти или прозрачни (1000 бр/оп.) | Минимално изискване |
| 11 | Накрайници за автоматични пипети,100- 1000μл | 4 оп. | свободни от пирогени,РНК-ази, и ДНК-ази, сини или прозрачни (1000 бр/оп.) | Минимално изискване |

6.3. Стерилни материали за микробиологична работа (РП6).

| № | Наименование на актива | Количество | Спецификация | Критерии за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект за създаване на микроаерофилни условия за култивиране на микроаерофилни бактерии | 3 оп. | За създаване на микроаерофилни условия с 5-8% CO2; 20 бр./оп. | Минимално изискване |
| 2. | Индикатор за създаване на анаеробни условия | 4 оп. | Цветна детекция на анаеробните условия; на базата на окислително-редукционни процеси; 10 бр./оп. | Минимално изискване |
| 3. | Катализатор за създаване на анаеробни условия в анаеробен съд за култивиране на облигатно анаеробни микроорганизми | 1 оп. | Паладиев катализатор; регенируем – за многократна употреба; 5 бр./оп. | Минимално изискване |
| 4. | Епруветки | 5 оп. | Стерилни, 16 x 100 mm, 10 ml, червена капачка; за микробиология, 800 бр./оп. | Минимално изискване |
| 5. | Епруветки | 30 оп. | Стерилни, центрофужни, с винтова капачка, градуирани, 50 ml – 25 бр./оп. | Минимално изискване |
| 6. | Епруветки | 30 оп. | Стерилни, центрофужни, с винтова капачка, градуирани, 15 ml – 25 бр./оп. | Минимално изискване |
| 7. | Пипети | 5 оп. | Стерилни, серологични, 10 ml, индивидуално опакивани, 200 бр./оп. | Минимално изискване |
| 8. | Пипети | 5 оп. | Стерилни, серологични, 5 ml, индивидуално опакивани, 200 бр./оп. | Минимално изискване |
| 9. | Пипети | 5 оп. | Стерилни, серологични, 2 ml, индивидуално опакивани, 500 бр./оп. | Минимално изискване |
| 10. | Пластмасови контейнери за урина | 1 оп. | Стерилни, 60 ml, с винтова капачка, индивидуално опаковани, 500 бр./оп. | Минимално изискване |
| 11. | Микробиологично йозе | 4 оп. | Стерилни, 10 µL + бод, жълти, индивидуално опаковани, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 12. | Микробиологични шпатули | 4 оп. | Стерилни, размер 200/33, индивидуално опаковани, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 13. | Петриево блюдо за микробиология | 5 оп. | Стерилни, пластмасови, диаметър 90 mm, 480 бр./оп. | Минимално изискване |
| 14. | Накрайници за автоматични пипети | 5 оп. | Свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, от 1-200 µL, 1000 бр./оп. | Минимално изискване |
| 15. | Накрайници за автоматични пипети | 5 оп. | Свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 100-1000 µL, 1000 бр./оп. | Минимално изискване |
| 16. | Епруветки тип „епендорф“ | 5 оп. | Обем 1.5 ml, конично дъно, 500 бр./оп. | Минимално изискване |
| 17. | Епруветки тип „епендорф“ | 5 оп. | Обем 2.0 ml, заоблено дъно, 1000 бр./оп. | Минимално изискване |
| 18. | Епруветки за крио-съхранение | 5 оп. | Стерилни, с обем 2 ml, винтова капачка, градуирани, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 19. | Мембранни филтри за течности | 5 оп. | Стерилни, тип „пумпал“, индивидуално опаковани, 0,22 µm, 30-47 mm, PES-мембрана, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 20. | Парафилм | 1 оп. | Запечатващ филм, 10 см. ширина на лента и 35 м. дължина на лента (ролка) | Минимално изискване |
| 21. | Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба | 5 оп. | Обем 2,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 22. | Кювети за спектрофотометър – за еднократна употреба | 5 оп. | Обем 1,5 мл., размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил метакрилат (PMMA) 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 23. | Защитни ръкавици | 5 oп. | Нитрилни (от нитрилен каучук), за еднократна употреба, без пудра, нестерилни, еднакви за двете ръце, размер S, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 24. | Защитни ръкавици | 5 oп. | Нитрилни (от нитрилен каучук), за еднократна употреба, без пудра, нестерилни, еднакви за двете ръце, размер М, 100 бр./оп. | Минимално изискване |
| 25. | Защитни ръкавици | 5 oп. | Нитрилни (от нитрилен каучук), за еднократна употреба, без пудра, нестерилни, еднакви за двете ръце, размер L, 100 бр./оп. | Минимално изискване |

7. Обособена позиция 7:  Реактиви за биохимична идентификация и метаболитен анализ на микробиота (РП6)

Обща прогнозна стойност 9 205 лв. без ДДС

| № | Наименование на актива | Количество | Спецификация | Критерии за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стерилни накрайници за многоканални електронни пипети | 2 оп. | - с работен обем 1250 µL; - 10 кутии по 96 накрайника в опаковка; - за Ovation pipettors пипети. | Минимално изискване |
| 2. | Инокулационен бульон за система BIOLOG | 21 бр. | - стерилен; - за фенотипни анализи - х 125 ml / стъклена бутилка – за 10 плаки - готов за уупотреба. | Минимално изискване |
| 3. | Панели с капак | 4 оп. | - стерилни; - от полистирен; - 96 ямкови; - с плоско дъно; - с обем ½ от стандартния; - с капак гарантиращ ниска степен на изпарение; - стерилизиране с гама-облъчване; - панелът и капакът да са отделно опаковани; - 50 бр. панели и 50 бр. капаци в опаковка. | Минимално изискване |
| 4. | Смес от редокс багрила за система BIOLOG | 2 бр. | - стерилни; - по 20 ml в бутилка; - 20 ml за 200 панела - по 1 бр. в опаковка. | Минимално изискване |
| 5. | Готови фенотипни плаки за микроарей с 94 параметъра за система OmniLOg | 10 плаки | - за биохимичен фенотипен фингърпринт; - с възможност за изследване на усвояването на 94 въглеродни източника от бактерии в една плака; - индивидуално опаковани - 1 плака / опаковка | Минимално изискване |
| 6. | Стерилни реагентни резервоари за подготовка на инокулат за система BIOLOG | 3 кутии. | - 10 в оп., 100 кутия; - с обем 25 ml; - непирогенни; - свободни от РНК-зи и ДНК-зи. | Минимално изискване |
| 7. | EcoPlate™ , фенотипни микроплаки | 20 бр. | с 3 еднакви набота от 31 въглеродни източника за изследване на изолати и анализ на съобщества с OmniLog 1 плака / опаковка | Минимално изискване |
| 8. | Бульон за Еко плаки (10 бр/ опак.) | 2 оп. |  | Минимално изискване |

8. Обособена позиция 8. Субстанции за хранителни среди за култивиране на микроорганизми (РП 6).

Обща прогнозна стойност 2 419 лв. без ДДС

| № | Наименование на актива | Количество | Спецификация | Критерии за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MRS хранителна среда, течна | 3 оп. | За култивиране на млечнокисели бактерии – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 2. | Агар | 2 оп. | Бактериологичен, за микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 3. | Месен екстракт | 3 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 4. | Дрождев екстракт | 3 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 5. | Bifido хранителна среда, течна | 3 оп. | За култивиране на бифидобактерии – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 6. | Gifu Anaerobic Broth хранителна среда, течна | 3 оп. | За култивиране на бифидобактерии – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 7. | Брейн-харт инфузия – хранителна среда, течна | 2 оп. | За общо култивиране на микроорганизми – бактерии, дрожди, филаментозни гъби от клинични проби – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 8. | Казеинов хидролизат | 2 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 9. | Сухо мляко | 4 oп | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 10. | Триптон | 2 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 11. | Пептон | 2 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 12. | Натриев азид (NaN3) | 1 оп. | - 50 g/оп; - чистота ≥99,5% | Минимално изискване |
| 13. | Пептон | 2 оп. | - от разградена с папаин соя; - за култивиране на микроорганизми; - суха субстанция (пудра); - 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 14. | Казеинов ензимен хидролизат | 1 оп. | За микробиология – 500 g/оп. | Минимално изискване |

9. Обособена позиция 9 : Реагенти за геномен и ензимен анализ на микробиота (РП 6)

Обща прогнозна стойност 6 539 лв без ДДС

| № | Наименование на актива | Количество | Спецификация | Критерии за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агароза за малки фрагменти | 1 оп. | За рутинна употреба – електрофоретично разделяне на малки ДНК фрагменти (от 50 до 1000 бази) 100 g/оп. | Минимално изискване |
| 2. | Стерилни накрайници с филтър за автоматични пипети | 1 оп. | Свободни от детектируеми количества РНКази, ДНКази и пирогени, 1-200 µL – 960 бр./оп. | Минимално изискване |
| 3. | Стерилни накрайници с филтър за автоматични пипети | 1 оп. | Свободни от детектируеми количества РНКази, ДНКази и пирогени, 100-1000 µL, 960 бр./оп. | Минимално изискване |
| 4. | Стерилни накрайници с филтър за автоматични пипети | 1 оп. | Свободни от детектируеми количества РНКази, ДНКази и пирогени, 10 µL, 960 бр./оп. | Минимално изискване |
| 5. | Епруветки за PCR | 1 оп. | С изпъкнали капачета; обем 0,2 ml – 1000 бр./оп. | Минимално изискване |
| 6. | 96-ямкови плаки за Real-Time PCR | 50 бр. | Нисък профил; обем 0,2 мл; с борд | Минимално изискване |
| 7. | Оптично фолио за плаки за Real-Time PCR | 100 бр. | За 96-ямкови плаки, самозалепващо | Минимално изискване |
| 8. | Рибонуклеаза А от говежди панкреас | 1 оп. | Тип I-AS ≥50 000 U/mg протеин, 500 mg/оп. | Минимално изискване |
| 9. | Кит за изолиране на бактериална геномна ДНК от мляко | 1 оп. | За изолиране и пречистване на геномната ДНК от грамотрицателни и от грам-положителни бактерии в мляко. Комплектът е силно чувствителен и може да изолира ДНК от най-малко 10 бактерии, съдържащи се в 1 мл мляко. Геномната ДНК се изолира без инхибитори за 45 минути. Изолираната ДНК може да се използва за провеждане на PCR, qPCR и анализ на Southern Blot, секвениране и др. реакции – 50/oп. | Минимално изискване |
| 10. | Кит за изолиране на бактериална геномна ДНК | 2 оп. | осигурява пречистване на основата на силициева мембрана от тъкани, тампони, CSF, кръв, телесни течности и др. Процедурата на въртене в колона не изисква механична хомогенизация, така че общото време за подготовка е само 20 минути и е за ин витро диагностика. Реакции 100/ оп. | Минимално изискване |
| 11. | Лизозим (ЕК 3.2.1.17) | 1 оп. | От яйчен белтък, ≥70 000 U/mg протеин, 10 g/оп. | Минимално изискване |
| 12. | Трис (хидроксиметил)аминометан | 2 оп. | Буферна субстанция, кристална форма, ≥99,9% чистота, 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 13. | Na2-EDTA (Na2-етилендиаминтетраацетат | 1 оп. | За молекулярна биология, 99,0% чистота, 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 14. | p-Нитрофенил-α-L-фукопиранозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥98% чистота, 100 mg/оп. | Минимално изискване |
| 15. | p-Нитрофенил-β-D-галактопиранозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥98% чистота, 1 g/оп. | Минимално изискване |
| 16. | p-Нитрофенил-β-D-глюкопиранозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥98% чистота, 5 g/оп. | Минимално изискване |
| 17. | 4-Метилумбелиферил-α-L-фукозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥97% чистота, 5 mg/оп. | Минимално изискване |
| 18. | 4-Метилумбелиферил-β-D-фукозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥98% чистота, 25 mg/оп. | Минимално изискване |
| 19. | p-Нитрофенил-α-D-глюкопиранозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥99% чистота, 1 g/оп. | Минимално изискване |
| 20. | p-Нитрофенил-α-D-галактопиранозид | 1 оп. | Субстрат за ензимни анализи, ≥99% чистота, 1 g/оп. | Минимално изискване |
| 21. | Муцин | 2 оп. | Изолиран от свинска стомашна лигавица, 75-95% чистота, 100 g/оп. | Минимално изискване |
| 22. | L-левцин | 1 оп. | Чистота >98,5%, разтворимост при 20°С във вода 24 g/L, 100 g/оп. | Минимално изискване |

10. Обособена позиция 10:  Химични реактиви за РП6 и РП 12

Обща прогнозна стойност 2 771 лв без ДДС

10.1. Списък на реактиви за РП12

| № | Наименование | Количество | Спецификация | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сярна киселина | 2 оп. | p.a., ACS reagent, 95- 99.0% опаковка 1 L | Минимално изискване |
| 2 | Орто-фосфорна киселина | 1 оп. | Фармакопейна (Ph Eur,BP); опаковка 1L | Минимално изискване |
| 3 | citric acid-monohydrate | 1 oп. | С висока чистота (фармакопейна:EXTRA PURE , DAB, PH. EUR., B.P) Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 4 | Sodium citrate tribasic dihydrate | 1 oп. | p.a., ACS reagent, >=99.0% (NT) Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 5 | Sodium phosphate dibasic | 1 оп. | С висока чистота (фармакопеен) безводен, 98-100.5% (calc. ) Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 6 | potassium phosphate monobasic | 1 оп. | Фармакопеен, безводен, 98-100.5% (calc. to the dried Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 7 | Sodium acetate trihydrate | 1 оп. | Фармакопеен ( Ph. Eur., BP), 99.0-101.0% (calc.) Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 8 | KCl | 2 оп. | Фармакопеен ( Ph. Eur., BP), Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 9 | NaCl | 1 оп. | Reagent Grade, puriss Опаковка от 1 kg | Минимално изискване |
| 10 | Газ аргон | 4 бут. | С чистота 99,996%; 220 атм. , със стоманена бутилка с редуцир-вентил | Минимално изискване |
| 11 | Газ кислород | 1 бут. | С чистота > 99%; >= 150 атм.; със стоманена бутилка с редуцир-вентил, малка | Минимално изискване |

10.2. Списък на реактиви за РП 6

| 1. | Оцетна киселина | 1 оп. | 99,8% ЧЗА, ACS реагент, опаковка 2,5L/оп | Минимално изискване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пропионова киселина | 1 оп. | >99%, reagent grade, опаковка 1 L/оп | Минимално изискване |
| 3. | Бутиринова киселина (маслена киселина) | 1 оп. | >99%, reagent grade, опаковка 500 mL./оп | Минимално изискване |
| 4. | Млечна киселина | 1 оп. | Ph Eur, опаковка 250 mL/оп | Минимално изискване |
| 5. | Сярна киселина | 1 оп. | 95-97%, чиста за анализ, Ph Eur, в опаковка от 2,5L/оп | Минимално изискване |
| 6. | Ацетонитрил | 10 оп. | за HPLC анализ, gradient grade, в опаковка 2,5L/оп | Минимално изискване |
| 7. | Метанол | 3 оп. | за HPLC анализ, gradient grade, в опаковка 2,5L/оп | Минимално изискване |
| 8. | Етанол | 10 оп. | 96%, 1 L/оп. | Минимално изискване |
| 9. | Изопропанол | 5 оп. | чза, сумарна формула C3H8O, 1 L/оп. | Минимално изискване |
| 10. | Мравчена киселина | 1 оп. | >99%, reagent grade, опаковка 500 mL./оп | Минимално изискване |
| 11. | Филтри | 10 оп. | за HPLC анализ, размер на порите 0, 20 μm, диаметър 250mm, RC membrane – 100бр./оп. | Минимално изискване |

11. Обособена позиция 11. Реагенти за молекулярно-биологични експерименти (по метода на „насочена еволюция“) (РП 10)

Обща прогнозна стойност 26 290 лв. без ДДС

| № | Наименование | Количество | Характеристики | Критерий за оценка на параметъра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агароза за молекулярна биология | 1 оп. | За рутинна употреба – електрофоретично разделяне на нуклеинови киселини – 100 g/оп. | Минимално изискване |
| 2 | Рибонуклеаза A от говежди панкреас | 3 оп. | За молекулярна биология; с чистота ≥90%; 70 000 U/mg/оп. | Минимално изискване |
| 3 | Етидиев бромид | 1 оп. | За молекулярна биология; 625 µg/ml; 5 ml/оп. | Минимално изискване |
| 4 | Tween 80 | 3 оп. | За молекулярна биология; вискозна течност – 100 ml/оп. | Минимално изискване |
| 5 | Na2-EDTA (Na2-етилендиаминтетраацетат | 1 оп. | За молекулярна биология, 99,0% чистота, 500 g/оп. | Минимално изискване |
| 6 | Лизозим (ЕК 3.2.1.17) | 1 оп. | 5 g/оп. За биохимия; от яйчен белтък; 20 000 U/mg/оп. | Минимално изискване |
| 7 | Трис (хидроксиметил)аминометан | 1 оп. | Химически чиста буферна субстанция – 1000 g/оп. | Минимално изискване |
| 8 | Борна киселина | 1 оп. | Химически чиста – 1 kg/оп. | Минимално изискване |
| 9 | Кит за изолиране на бактериална геномна ДНК | 1 оп. | Базирано на силициева мембрана свързване и пречистване на ДНК от клетъчни, дрождеви бактериални или вирусни култури; включени оптимизирани протоколи, според източника на ДНК; добив ≥30 µg; за 50 реакции/оп. | Минимално изискване |
| 10 | Буферно багрило за натоварване на ДНК проби в гел за агарозна електрофореза | 1 оп. | За молекулярна биология – 5 ml/оп. | Минимално изискване |
| 11 | ДНК маркер за определяне размера и количеството на големи ДНК фрагменти | 3 оп. | От 200 до 10000 бази – 1000 анализа/оп. | Минимално изискване |
| 12 | ДНК маркер за определяне размера и количеството на малки ДНК фрагменти | 2 оп. | От 100 до 1000 бази – 400 анализа/оп. | Минимално изискване |
| 13 | Смес от дезоксинуклеотидтрифосфати (дНТФ) за провеждане на PCR | 5 оп. | dNTP смес, 10 mM от всеки dA, dC, dG и dT. 2x500 µl | Минимално изискване |
| 14 | Стерилна вода за PCR | 1 оп. | Свободна от нуклеинови киселини, РНКази, ДНКази и пирогени – 1 L/оп. | Минимално изискване |
| 15 | ДНК полимераза за провеждане на PCR | 1 оп. | Притежава: 5‘=>3‘ екзонуклеазна активност; липсва 3‘=>5‘ поправяща активност; безматрична удължаваща активност, позволяваща клониране на PCR продуктите във вектори с TA лепливи краища; синтезира фрагменти ДНК с дължина до 10 000 бази – 500 U/оп. | Минимално изискване |
| 16 | Клонираща система за експресия на рекомбинантни протеини | 2 оп. | За провеждане на поне 10 реакции. За кониране на големи ДНК фрагменти (>8000 бд). Експресионен ДНК плазмиден вектор с размери не по-големи от 2535 бд. - устойчивост към канамицин; - tonB терминатор на транскрипцията; - cat промотор за устойчивост към хлорамфеникол; - Т7 промотор; - lac оператор; - RBS сайт за ефективно свързване на рибозомите; - ATG старт кодон; - 6xHis афинитетен таг за 6 хистидинови остатъка улесняващи пречистването на протеина; - убикитин-подобен таг за превенция на хидролизата от еукариотни протеази; - T7 терминатор; - T3Te Т3 фагов ранен транскрипционен терминатор; терминатор; - ori-сайт за начало на репликацията за голям брой копия; - T7Te ранен транскрипционен терминатор; rop – поддържа нисък брой копия на плазмида; - KanR – ген за резистентност към канамицин. E. coli 10G химично компетентни клетки за субклониране и намножаване на експресионния вектор. - за поне 10 трансформации; - генотип mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara, leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA /Mini-F laclq1 (GentR) - да продуцират ≥1 x 109 cfu/µg суперспирална ДНК от pUC19; - контроли за ефективност на трансформацията pUC19 ДНК с концентрация 10 pg/µL и селекция на среда с ампицилин. E. coli BL21(DE3) химично компетентни клетки за рекомбинантна експресия на протеини. - за поне 10 реакции; - с подобрен контрол над целевата генна експресия; - експресия от промотор на бактериофаг T7; - лизоген на λDE3, съдържащ РНК полимераза от бактериофаг T7 под контрола на индуцируем lacUV5 промотор; - генотип F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)/Mini-F lacIq1 (GentR); - да продуцират ≥1 x 109 cfu/µg суперспирална ДНК от pUC19; - контроли за ефективност на трансформацията pUC19 ДНК с концентрация 10 pg/µL и селекция на среда с ампицилин. Среда да възстановяване на клетките след трансформация. - за поне 10 реакции. Експресна протеаза. - за специфично отстраняване на 6xHis таговете на рекомбинантните протеини; - минимум 50 единици активност. Специфични PCR праймери за скрининг и детекция на рекомбинанти: - 5‘-CGC GAA CAG ATT GGA GGT-3’ - 5’-GTG GCG GCC GCT CTA ATT-3’ | Минимално изискване |
| 17 | Кит за провеждане на in vitro място-насочен мутагенез на гени | 1 оп. | - За провеждане на поне 30 реакции по мутагенез in vitro; - да може да се извършва мутагенез (точкови мутации; замяна на аминокиселини; делетиране или вмъкване на единични или няколко съседни аминокиселини) на двойно-верижна плазмидна ДНК с размери >8 кб и на трудни цели за мутагенез; - да се използва без необходимост от специализирани вектори, уникални рестрикционни сайтове, могократни трансформации и in vitro метилиране; - да не необходимо използването на субклонираща система за намножаване на мутагенизираните конструкти; - да има поне 80% ефективност в постигане на целевата мутация; - да позволява цялостно и високо-ефективно амплифициране на всяка от плазмидните ДНК вериги, в които ще се внася желаната мутация; - да включва клетеки E. coli с висока химична компетентност, в които да бъде внесен мутирания плазмиден конструкт. | Минимално изискване |
| 18 | Праймери за клониране и детекция на рекомбинантно експресирана глюканзахараза | 1 оп. всеки | Forward: 5’-CGCGAACAGATTGGAGGTAGAGACAAAAGAATAATATGCG-3’; Reverse: 5’-GTGGCGGCCGCTCTATTAATTTGTTATAAAATCAGCATT-3’. | Минимално изискване |
| 19 | Кит за изолиране и пречистване на плазмиди | 4 оп. | - 25 реакции/оп.; - за изолиране на големи плазмиди от бактериални клетки (>10 000 бд); - базиран на свързване със силициева мембрана; - подходящ за изолиране на плазмиди с малък брой копия; - да осигурява добив от плазмидна ДНК >5 µg. | Минимално изискване |
| 20 | Изопропил-β-D-тиогалактопиранозид (IPTG) | 1 оп. | - 10 g/оп.; - ≥98% чистота; | Минимално изискване |
| 21 | Luria Bertani (LB) хранителна среда | 3 оп. | - 100 g/оп.; - за молекулярна биология. - pH 6.8-7,2. | Минимално изискване |
| 22 | Бактериологичен агар | 1 оп. | - 500 g/оп.; - за култивиране на твърди хранителни среди за култивиране на микроорганизми. | Минимално изискване |
| 23 | Канамицин дисулфатна сол | 1 оп. | - 5 g/оп. | Минимално изискване |
| 24 | Ампицилин натриева сол | 1 оп. | - 25 g/оп. | Минимално изискване |
| 25 | Хексадецилтриметиламониев бромид (CTAB) | 1 оп. | - 100 g/оп.; - за молекулярна биология; - ≥99% чистота. | Минимално изискване |
| 26 | Амониев хлорид (NH4CL) | 1 оп. | - 500 g/оп.; - за молекулярна биология; - ≥99,5% чистота. | Минимално изискване |
| 27 | 3,4-циклохексенеоескулетин-β-D-галактопиразнозид, натриева сол (S-Gal sodium salt) | 1 оп. | - реагент за селекция на рекомбинантни бактериални клонове; - хромогенен субстрат за β-галактозидаза; - автоклавируем; - засилен контраст за автоматизирано изброяване на колонии; - за молекулярна биология; - 100 mg/oп.; - чистота ≥95% (HPLC). | Минимално изискване |
| 28 | Амониев Fe(III) цитрат (C6H8O7.xFe3+.yNH3) | 1 оп. | - с реагентно качество; - 16,5-18,5% съдържание на желязо; - 100 g/оп. | Минимално изискване |
| 29 | Епруветки тип “фалкон“ | 3 оп. | Полипропиленови прозрачни епруветки с кръгло дъно, стерилни, обем 14 мл., подходящи за процедури, изискващи висока оптична чистота, термична и химична стабилност. Дължина 100 мм 25 бр/оп. | Минимално изискване |

Минимален срок на годност на всички посоени в тази Техническа спецификация реактиви, реагенти и консумативи -  12 месеца.