Одобрявам:

РЕКТОР:.................................................

/проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

гр. Пловдив

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Раздел I: Решение и обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

Раздел V: Разглеждане на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. Сключване на договор.

Раздел VІ: Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

Раздел VІІ: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки.

Раздел VІІІ: Приложения

Приложение 1: Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка

Приложение 2: Административни сведения за участника

Приложение 3: Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект

Приложение 4: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение 5: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл. първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение 6: Декларация за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му;

Приложение 7: Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му;

Приложение 8: Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП

Приложение 9: Гаранция за участие

Приложение 10: Гаранция за изпълнение

Приложение 11: Предлагана цена - Ценово предложение

Приложение 12: Техническо предложение за офертата

Приложение 13: Справка – декларация за общия и специфичен оборот за последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП

Приложение 14: Справка по член 51, ал.1, т.2  от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5/пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.

Приложение 15: Справка декларация за инженерно-техническия екип;

Приложение 15.1: Автобиографична справка на лицата от инженерно-техническия екип;

Приложение 15.2: Декларация по ЗЗЛД на лицата от инженерно-техническия екип;

Приложение 15.3: Декларация за непрекъснато разположение на лицата от инженерно-техническия екип;

Приложение 16: Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка

Приложение 17: Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП

Раздел І. РЕШЕНИЕ и ОБЯВЛЕНИЕ

Открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

Раздел II: Общи условия и изисквания за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение на Ректора на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за откриване на  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“.

и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

- ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.1. Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.uni-plovdiv.bg от датата на публикуване на решението и обявлението за обществената поръчка. Участниците, които желаят, могат да я получат  безплатно, като я изтеглят от посочения интернет адрес.

1.2. С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Възложителят предоставя достъп за запознаване със строителната площадка на обекта, всеки вторник и четвъртък, от 9:00 до 12:00 часа до деня, определен като последен за получаване на спецификации и допълнителни документи, съгласно обявлението. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извършва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Всеки участник задължително включва в офертата си декларация, че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и/или непълното запознаване и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност.

1.3. Офертите на участниците се приемат всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срока съгласно обявлението за обществена поръчка в деловодството на ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №24.

1.4. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа в административната сградата на ПУ „Паисий Хилендарски“, находяща се в гр. Пловдив, ул."Цар Асен" № 24 в часа и на деня, посочен в обявлението.

Датата и часът за отваряне на ценовите оферти ще бъде обявен на сайта на ПУ „Паисий Хилендарски“ – www.uni-plovdiv.bg чрез изрично съобщение.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от разглеждането и оценяването на представената от него оферта.

2.  ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Възложител в настоящата Обществена поръчка е ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр.Пловдив, като възлагането на предвидените дейности се извършва от името на ДЗЗД „ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21“ – гр. Пловдив, конкретен бенефициент по проектно предложение № BG161PO003-1.2.03-0009 финансирано по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“, Операция 1.2.1: „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура“ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие.

2.2. За финансиране на обществената поръчка се използва финансова помощ по проектно предложение № BG161PO003-1.2.03-0009 финансирано по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“, Операция 1.2.1: „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура“ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие.

2.3. Финансов ресурс

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка като максималната цена на проекта е 336 865.02 (триста тридесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и пет лева и две стотинки) без ДДС.

| Вид на дейностите | Максимален финансов ресурс |
| --- | --- |
| АС | 247 000.00 |
| В и К | 14 507.22 |
| Ел. инсталации | 28 468.10 |
| ОВК | 46 889.70 |
| ВСИЧКО: | 336 865.02 |

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от Възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

2.4. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева.

Схема на плащане:

2.4.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) дни, считано от дата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС, както и обезпечение за сумата под формата на запис на заповед за стойността на авансовото плащане с издател, представляващият участника и поемател възложителя;

2.4.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 80% (осемдесет процента) от цената на договора за обществената поръчка се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

2.4.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

2.4.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

2.4.2.3. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

2.4.2.4. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс.

2.4.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след извършването на всички дейности по договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.

Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 16.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Предмет И кратко описание на поръчката

3.1.1. Предметът на настоящата обществена поръчка е:

„Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“.

3.1.2. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката:

Общата цел на настоящия проект е да стимулира развитието на проиновативната дейност в областта на биотехнологиите и екологичните ИКТ в региона на Пловдив и страната, като подпомогне достъпана предприятията донови знания и технологии и насърчи внедряването на резултатите от научните изследвания в реални производства на пазара.

Специфичната цел на проекта е изграждането и оборудването на Технологичен център „Екотехнологии 21“ като среда за провеждане на иновативни научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии и екологичните ИКТ, резултатите от които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чуждестранни фирми. Идеята зад създаването на центъра е чрез прилагане на интердисциплинарен подход към научните изследвания, провеждани от центъра, съответните научни резултати и постижения да получат и реализация в дейността на фирми, организации и институции под формата на създаване и обновяване на технологи, методики, методи и продукти.

Новоизграденият център ще опосредства провеждане на научните изследвания и създаване на нови технологии и също така ще окаже сериозен принос в подобряване на технологичния трансфер, като подобри и насърчи контактите между всички намиращи се в региона изследователски учреждения от една страна и бизнеса, в това число иновативни и развойни фирми в съответните области от друга страна. Разпространението и мултиплицирането на резултати от научните изследвания в дейността на фирми и организации ще доведе до предлагане на продукти с подобрено качество и/или характеристики на българския и международен пазар, като стимулира и експорта. Обучителната дейност, която центърът ще провежда, ще повиши квалификацията на младите специалисти в България. Това, в допълнение към трансфера на резултати на иновативни научни изследвания в реалната икономика, свързана с производството на екопродукти, ще повиши конкурентоспособността на икономиката. Центърът ще изгради мобилни и динамични изследователски екипи от учени и ще търси възможности за осъществяване на сътрудничество и коопериране с други технологични и изследователски центрове в Европа, което допълнително ще активизира регионалния икономически потенциал и ще насърчи иновационния климат. По този начин настоящият проект съответства на общата цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г.:развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар и основната цел на Приоритетна ос 1, която е фокусирана върху подпомагане развитието на научноизследователската и развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновативен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес.

Основните дейности по проекта са извършване на строително-монтажни работи по ремонт на сграден фонд за нуждите на Центъра и въвеждане в експлоатация на офис и специализирано оборудване на административните офиси и лабораторния комплекс. Резултатът от тези дейности ще бъде пълното изграждане на центъра до степен, в която може да стартира дейността си и да работи за постигането на общата цел. По този начин целите на проекта съответстват изцял на основната цел на настоящата процедура „да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура чрез предоставянето на инвестиционна подкрепа за създаването на нови…технологични центрове в България, които да подпомогнат достъпа на предприятията до ново знание и технологии и да стимулират комерсиализирането на резултатите от научните изследвания.

ПУ „Паисий Хилендарски: предоставя за ползване за целите на центъра 700 кв.м. от масивна пететажна сграда на адрес: гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев“ № 21, на който адрес университетът е собственик на идеална част от пететажна масивна сграда с избено помещение,със застроена площ 365 кв. м. и масивна сграда пристройка, със застроена площ от 49 кв. м., за която собственост университетът разполага с Нотариален акт № 198, том 1, рег. № 3196, дело 201 от 2009 г., втори етаж на кота + 2,75 м. от сградата със застроена площ на етажа 365 кв. м., сутерен на кота – 2,40 м. от сградата със застроена площ на етажа 335 кв. м.

В сграда А ще се намират: конферентен център:пленарна зала и две по-малки зали за провеждане на сесии; административния отдел на технологичния център (офиси на технологичния център), където се предвиждат помещения за оперативни дейности, за персонал и приемна. В сграда Б са предвидени: презентационна зала и две учебни зали; три лабораторни комплекса: помещения, които в зависимост от нуждите могат да бъдат преструктурирани в зависимост от апаратура, отделеност и т.н.

СМР ще включват: Ремонт на сграда, който обхваща:

- АС;

- В и К;

- Ел. инсталации;

- ОВК.

Всички СМР се подготвят и изпълняват в съответствие със Закона за устройство на територията (в сила от 31.03.2013 г.).

3.1.2. Предметът на поръчката включва изпълнение на дейностите, подробно описани в Раздел VІІ: Техническа спецификация - пълно описание на предмета на поръчката и одобрени количествени сметки

Забележка: Изпълнителят следва да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.

3.2. Място и срок за изпълнение на поръчката

3.2.1. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Община Пловдив.

Мястото на изпълнение на СМР допълнително е конкретизирано в проектната документация.

3.2.2. Поръчката е за текущо изпълнение и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на СМР, а именно не по-късно от 10 /десет/ месеца.

4. Разходи за участие в процедурата

4.1. Разходите за изготвянето на офертите са единствено за сметка на участниците в процедурата. Те не могат да предявяват към Възложителя никакви претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им и по провеждането на настоящата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39 ал. 5 от ЗОП - При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39 ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяването.

5. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Участниците в откритата процедура са длъжни да спазват изискуемите срокове и условия, посочени в обявлението, техническите спецификации и документацията на откритата процедура за обществената поръчка.

5.2. Участниците представят задължително оферта в оригинал за участие в настоящата процедура, като при изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

5.3. Участникът следва да представи оферта с приложени документи в обхвата, посочен в чл. 56, ал. 1 от ЗОП и съгласно условията на Възложителя за участие в настоящата процедура.

5.4. Участниците задължително подават една оферта за целия предмет на обществената поръчка. Не се допуска частично или непълно офериране и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.

5.5. Участие на обединение / консорциум

5.5.1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка.

5.5.2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците.

5.5.3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв.

5.5.4. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното:

	представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

	членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията;

	всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора,

както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата.

5.5.5. При участници обединения – същите трябва да представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в

представеното споразумение). След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

5.5.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

5.5.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката.

5.5.8. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако:

- към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и/или

- в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 5.5.4. по-горе и/или

- съставът на обединението се е променил след подаването на офертата.

5.5.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

5.6. Подизпълнители

5.6.1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56 ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

5.6.2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

5.6.3. Възлагането на работи/задачи на подзпьлнител/-и е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнител/-ите като за свои действия и/или бездействия.

5.7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

5.8. Всеки участник в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва само с една оферта, при което варианти не се допускат. Представянето на повече от една оферта, ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/ Промяна на оферта, към вх. №…..............…”.

5.9. Комуникация между Възложителя и Участниците

5.9.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в писмен вид.

5.9.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от следните начини:

- лично срещу подпис;

- по пощата – писмо с обратна разписка, изпратено на посочените адреси;

- чрез куриерска служба;

- по факс; изрично посочен от страните, За Възложителя: 032/261-251

- по интернет, За Възложителя: www.uni-plovdiv.bg;

- чрез комбинация от тези средства.

5.9.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за контакти.

5.9.4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП.

5.9.5. Решенията и протоколите на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат по факс или писмо с обратна разписка.

5.9.6. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4- дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.

6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

6.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:

а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

б/ обявен в несъстоятелност;

в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

6.2. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

6.3. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите.

6.5. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация.

6.6. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“.

6.7. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“.

6.8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

6.9. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

6.10. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа група, пета категория, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че участникът е чуждестранно лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството.

6.11. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

6.12. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:

- Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, т.1, т. 2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП.

- Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

- Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

- По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

- Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

- Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

7. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: ПУ „Паисий Хилендарски“: “Уникредит Булбанк” АД клон Батемберг гр. Пловдив, IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, BIC UNCRBGSF

7.1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 300.00 лв. /три хиляди и триста лева/. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Рекотра на ПУ „Паисий Хилендарски“ или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. !!! Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете (съдружниците) в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.

7.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС и е със срок на валидност 30 дни след датата на приключване на дейностите по договора. Гаранцията за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“: “Уникредит Булбанк” АД клон Батемберг гр. Пловдив, IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, BIC UNCRBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция следва да задължава неотменяемо, независимо от валидността и действието на Договора, институцията издател, да заплати на възложителя всяка сума максимум до нейния размер, при получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че участникът не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по Договора. Ангажиментът по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск. При внасяне на парична сума като гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва обществената поръчка, за която се внася. Банковата гаранция за изпълнение или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Раздел ІІІ: Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, технически възможности и квалификация.

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ:

1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва:

1.1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 950 000,00 лева (деветстотин и петдесет хиляди лева) и оборот от СМР сходни* с предмета на поръчката не по-малко от 900 000,00 лева (деветстотин хиляди лева).

* Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни и/или сгради за публично ползване.

Обстоятелството се декларира със Справка по член 50 ал.1 т.3 от ЗОП и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на участника от дейности, сходни с предмета на поръчката, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени, или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).

В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то  същият представя справка за общите приходи и приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител.

1.1.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка.

Обстоятелството се удостоверява с копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

2.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически възможности и квалификация, както следва:

2.1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР,  сходни с предмета на поръчката*, като поне един от тях следва да включва изпълнението на поне един обект – административна и/или сграда за публично ползване с РЗП минимум 350 кв.м..

* Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на административни и/или сгради за публично ползване.

Обстоятелството се декларира със Справка по член 51, ал.1, т.2  от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката,  през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на  референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

2.1.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания:

- Технически ръководител –  технически правоспособно лице съгласни чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени,  с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка – минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка – минимум 1 брой.

- Специалист – контрол на качеството - строителен инженер,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой.

- Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години професионален стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой.

Обстоятелството се декларира със Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим, ако е приложима.

Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

2.1.3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти:

- ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно;

- ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно

Обстоятелството се удостоверява с представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи.

2.1.4. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за сториеж на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от първа група, пета категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.

Обстоятелството се удостоверява със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. В случай, че чуждестранният участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.

* При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

Раздел ІV: Изисквания при изготвяне и представяне на офертата. Общо съдържание на офертата и на документите към нея.

1. Срок на валидност на офертите

1.1. Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

1.2. Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на своите оферти до сключване на договор.

1.3. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от страна на Възложителя.

2. Изчисляване на срокове

2.1. Сроковете, посочени в настоящата документация за възлагане на обществена поръчка се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен като определен час на дата, той изтича в посочения час.

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период:

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ съответния почивен ден или официален празник.

2.2. Сроковете, посочени в настоящата документация, са в календарни дни, респективно календарни месеци. Когато срокът е определен в работни дни, това е изрично указано след посочването на съответния срок.

3. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата

3.1. Всяка оферта трябва да се изготви и представи в 1 (един) оригинал.

3.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ и в плик № 3 с надпис „Предлагана цена“,  трябва да бъдат последователно номерирани.

3.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението

3.4. Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1–6, 8, 11–14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията.

3.4.4. При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.

3.5. Документите, подредени съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в трите непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв ъгъл: „плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3” и съответно наименованието на участника. Трите плика („плик № 1", „плик № 2" и „плик № 3”) се запечатват първо поотделно, а след това в един общ непрозрачен плик/кутия/кашон.

3.6. Общият непрозрачен плик се надписва както следва :

ДО ПУ “Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, ул.“Цар Асен“ № 24 Оферта за участие в открита процедура с предмет : „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“ наименование на участника…………………………….., адрес за кореспонденция…………………………………. телефон, факс и електронен адрес……………………….

3.7. Върху пликовете не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени знаци.

3.8. Участник, чиято оферта и документите в нея не отговарят на изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

4. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“

4.1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка – Приложение № 1

4.2. Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от  участника;

4.3. Нотариално заверено пълномощно определящо лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Този документ се представя, когато лицето, представляващо участника, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника.

4.4. Административни сведения за участника - Приложение № 2

4.5. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юр.лица прилагат екв.документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

4.6. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект - Приложение № 3

4.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4

4.8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5

4.9. Декларация за ползване на подизпълнител/и, с пос.на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му- Приложение № 6

4.10. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му - Приложение № 7 с приложени документи от подизпълнителя съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП

4.11. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8

4.12. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум);

4.13 Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция) - Приложение № 9

4.14. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние ва участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.14.1. Справка – декларация за общия и специфичен оборот за последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП - Приложение № 13 и заверени от участника копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за отчетните 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си),– за юридическите лица и едноличните търговци и/или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично достъпни. !!! В случай, че участникът е чуждестранно лице, то представя отчети за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която е установен, а когато не е регламентирано съставянето на такива, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на страната, в която е установен. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, възложителят приема съгласно чл.50, ал.2 от ЗОП участникът да представи информация за общия и специфичния си оборот и декларация за верността на посочените от него обстоятелства. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2012 г., то същият представя справка за приходите си, както и за приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител.

4.14.2. Копие от валидна застрахователна полица/и/, придружено от декларация от участника в свободен текст, че за целия срок на изпълнение на договора ше осигури валидна застрахователна полица, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка

Забележка: За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ,  направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.

4.14.3. Представя се банково удостоверение, потвърждаващо наличието на собствени разполагаеми средства или достъп до кредитна линия, издадено не по-късно от един месец преди крайния срок за подаване на офертите. В случай, че участникът посредством удостоверение докаже достъп до кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в удостоверението следва да се съдържа изрично посочване, че се издава за участие в настоящата процедура.

4.15. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка:

4.15.1. Списък-декларация на договори за обекти, сходни с предмета на поръчката по образец, изпълнени през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти по настоящата процедура, или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, придружен от препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти (Приложение 14). Списъкът съдържа обект (предмет), възложител, стойност, дата на сключване и период на изпълнение на договора;

4.15.2. Референции (препоръки) за добро изпълнение - задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, стойността на подобния вид работи, изпълнени от участника, както и дали изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката.

4.15.3. Лицето, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи IV група, трета категория, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че участникът е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителството.

4.15.4. Копие от сертификати за внедерени системи по следните стандарти: ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и ISO 14001:2005 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите “строително-монтажни работи” или еквивалентен или да представи доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на опазването на околната среда.

Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

4.15.5. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец – Приложение № 15, придружени от професионални биографии на експертите (Приложение № 15.1) и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки). Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни (Приложение № 15.2), както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката (Приложение № 15.3).

4.16. Декларация (по образец съгласно Приложение № 17) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП;

## 4.17. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен.

4.18. При участници обединения – същите трябва да представят документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият (ако тази информация липсва в

представеното споразумение).

5. Съдържание на Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”

5.1. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 12), съдържащо задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на одобрените инвестиционни проекти, техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката, включващо:

5.1.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва:

5.1.1.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, съобразено с разработения от участника Линеен календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнението на всички дейности.

Към техническата си оферта участникът прилага линеен календарен план с хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация.

Линейния календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части – таблична и графична.

В табличната част се съдържа информация за:

• Наименованието на работата.

• Продължителност на работата.

• Относителна дата за начало на работата.

• Относителна дата за край на работата.

• Допълнителна информация.

Степента на детайлност на табличната част на ЛКПХД зависи от спецификата на всеки един инвестиционен проект.

Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна последователност на изпълнението им.

В графичната част се отразяват въведените данни от табличната част. На фигурата по-долу е даден възможно най-опростен вариант на ЛКПХД.

Забележка: Линейния календарен план с хоризонтални диаграми трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на проекта.

5.1.1.2. „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ –П2”

Подпоказател:

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Указание: По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.

Фактори, влияещи на оценката:

- Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката;

- Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

- Организация и подход на изпълнение на поръчката;

- Съответствие на Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация с предлаганата организация и подход на изпълнение на поръчката;

5.1.1.3. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект

Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.1.2. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в Документацията за участие.

*** Участник, чиято оферта не съответства на обявените от Възложителя указания или към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

6. Съдържание на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“

6.1. Попълнено Ценово предложение - Приложение № 11 – се подготвя от участника на хартиен носител в 1 оригинал и се представя ведно с остойнотени количествено-стойностни сметки.

- Цената, предлагана от участника за изпълнение всяка от дейностите от предмета на настоящата обществена поръчка, се определя като обща сума в лева без ДДС.

- Страниците на всеки един от документите, които са включени в Плик "№ 3" трябва да бъдат последователно номерирани.

- Извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника.

- Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.

- Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози, данъци, такси и осигуровки, както и други необходими разходи по изпълнението.

- На този етап всяко предложение ще бъде незабавно отстранено, ако има липси и/или неясни документи и/или неясно обозначени документи и/или както следва:

- Не е упомената общата стойност.

- По време на анализа и оценката на предложенията няма да се вземат предвид никакви отстъпки и промени в предложените цени, направени от участниците.

- Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

ВАЖНО !!!!!

Предлаганата от участника цена трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности/обекти.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Всички документи от офертата трябва да са:

а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала”, подписани от лицето/та, представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго изискване за заверка на документа;

б/ Всички декларации се подписват само от лица с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние. Всички останали документите и данните в офертата се подписват от лицата с представителни функции, назовани в съдебната регистрация или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица. В последния случай задължително се представя нотариално заверено пълномощно за извършването на тези действия в оригинал;

в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им не повече от 1 (един) месец или да са в срок на тяхната валидност.

г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език или и в превод, респ. да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП, в противен случай няма да бъдат разглеждани.

д/ По техническото и ценово предложение не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

Раздел V: Разглеждане на офертите. Провеждане и приключване на процедурата. сключване на договор.

1. Предаване и получаване на офертата:

1.1. Офертите се приемат на адрес: гр. Пловдив, ул."Цар Асен" № 24.

1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава картонче с входящ номер.

1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си по реда, посочен за подаването й.

1.6. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

1.7. В случай, че в срока за подаване на оферти не е постъпила нито една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

1.8. Когато първоначално определеният срок за подаване на оферти се окаже недостатъчен поради необходимост от разглеждане на място на допълнителна документация и оглeд на място, Възложителят удължава този срок.

1.9. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в електронната страница на АОП.

2. Разглеждане на офертите

2.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока за приемане на офертите.

2.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2. са публични и по време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.

2.4. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

2.5. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници.

2.6. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

2.7. Комисията при необходимост може по всяко време:

2.7.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2.7.2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

3. Отстраняване от участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, за който е налице някое от следните обстоятелства:

- Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

- По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

- Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

- Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация.

- По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация  съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.

- Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.

- Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-дневен срок по надлежния ред.

4. Оценяване на предложенията.

След като разгледа представените документи в плик № 1 и провери съответствието на представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са отстранени от участие. Оценяването се извършва по показателите, критериите и методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват всички показатели с изключение на предложената цена.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

# 5. Отваряне на ценовите предложения.

След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съотвестват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.

Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на официалната интернет страница на ПУ „Паисий Хилендарски“ – www.uni-plovdiv.bg. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представтели на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.

Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава своята работа в закрито заседание.

Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

6. Окончателна оценка и класиране на офертите.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на комплексна оценка, изчислена по показателите и при спазване на указанията за определяне на оценката, представени в настоящата методика.

Методиката, която ще се прилага за извършване на оценка на получените оферти е описана в документацията като „Критерий и методика за определяне на комплексна оценка на офертите", която е част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал.1, т.2 ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

- състав на комисията и списък на консултантите, ако има такива;

- списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

- становищата на консултантите, ако е приложимо;

- резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

- класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

- дата на съставяне на протокола;

- в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация от процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения. При осъществяване на контрола Възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, Възложителят дава писмени указания за отстраняването им, които са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят преминава към сключване на договор след одобряване на протокола от комисията.

Възложителят в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на поръчката.

В решението си възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението си на участниците в тридневен срок от издаването му.

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. от ЗОП.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

7. Сключване на договор за обществена поръчка

7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Лицата, които ще извършват строителство, трябва да представят регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за сториеж на обектите, включении в обхвата на настоящата процедура, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Когато се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят такива документи.

Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държвата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в срок на валидност.

7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение.

7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;

7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите на чл. 47, ал.11 от ЗОП.

7.5.3 не представи застраховка по чл.171 от ЗУТ, отговаряща на посочените в тази документация изисквания или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран участник и да сключи договор с него.

Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.

7.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да се обвърза от името на консорциума или обединението. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

7.7.Сключеният договор не подлежи на изменение освен

7.7.1. когато по изключение в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

7.7.2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца, или;

7.7.3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

7.7.4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;

Изменението на цената на основание по т. 7.7.2 е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена.

Раздел VІ: Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Концепция за изпълнение –П2 | 100 | 50 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 40 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и/или не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта и/или съдържат части в себе си, които не се отнасят за настоящата обществена поръчка, възложител или инвестиционен проект , видно от представената техническа оферта.

- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в месеци. Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

- Показател „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | 100 |

Оценката за всеки един от техническия  показател П2 се формира, както следва:

| КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Макс. брой точки 100 |
| --- | --- |
| По отношение на офертите на допуснатите участници се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. Фактори, влияещи на оценката: Обхват и дейности, съобразно виждането на участника за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката; Предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение на поръчката; Съответствие на Линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация с предлаганата организация и подход на изпълнение на поръчката; За целите на прилагане на настоящата методика използваните в този раздел определения следва да се тълкуват както следва: Под „ясно” посочване на отделните етапи и видове СМР следва да се разбира изброяване което посочва недвусмислено конкретният етап, конкретният вид СМР и по начин по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в графика и количествената сметка конкретни видове СМР „Подробно“ е описанието което освен, че съдържа отделните етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие”. „Възложни аспекти“ на идентифициран риск са тези проявления на риска, които биха могли да повлияят негативно при евентуалното му настъпване на конкретни етапи и/или дейности от реализацията на настоящия проект. „Конкретни и адекватни мерки“ са тези мерки по отношение на идентифициран риск, които не се позовават единствено на действия в пожелателен вид и/или общоприети формулировки, а съдържат поредица от насочени действия в тяхната логическа последователност, които действия водят към определен и ясен резултат от тях, а именно превенция настъпването респективно отстраняване и управление на последиците при евентуално настъпване на идентифицирания риск. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя и обезпечават реалното и в срок изпълнение, се подлагат на анализ и се оценяват в градираща степен, като оферти, съдържащи предимства по отношение на останалите получава по-висока оценка при съблюдаване на следните критерии: |
| 1 точка получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа предложение по всички фактори, влияещи на оценката, като по отношение на така формулираното предложение не могат да бъдат отчетени предимства спрямо останалите оферти, и същото не е ясно, подробно и/или съдържа несъществени пропуски и частично съответствие. |
| 50 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа по всички фактори, влияещи на оценката предложение, което е последователно, ясно и подробно, отчетено като предимство спрямо други оферти, и е в сила поне едно от следните обстоятелства или са в сила всичките посочени по-долу обстоятелства, но по отношение на някое от тях са констатирани несъществени пропуски и частично съответствие: - Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, обезпечени с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация - В предложението са представени всички възможни аспекти на идентифицираните* рискове, при което са предвидени конкретни и адекватни мерки по тяхната превенция и управление. *Идентифицирани рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта; липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; неточности и/или непълноти в проектната документация; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта; |
| 100 точки получава оферта на Участник, съдържаща техническо предложение, което с посочените обхват, дейности и технология, етапи, последователност, организация и подход на предвижданите СМР отговаря на изискванията на Възложителя и съдържа последователно, детайлно, ясно и подробно предложение по всички фактори, влияещи на оценката и е в сила всяко едно от следните обстоятелства, отчитани като предимства спрямо останалите оферти: - Участникът последователно и подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, обезпечени с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания към предложените видове материали, описани конкретно в предложението и придружени със съответните сертификати/декларации за съответствие, приложени към техническата оферта - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР, предвидения за използване технически и човешки ресурс, както и представения линеен график с приложени диаграми на работната ръка и предвидената механизация - В предложението са представени всички възможни аспекти на идентифицираните* рискове, при което са предвидени конкретни и адекватни мерки по тяхната превенция и управление. *Идентифицирани рискове: времеви рискове (закъснение/изоставане при стартиране, текущо изпълнение или приключване на дейностите по реализация на проекта; липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния процес; констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност; неточности и/или непълноти в проектната документация; промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта; |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

РАЗДЕЛ VІІ.

Технически спеЦификации (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА)

Настоящата процедура за възлагане на  обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор: BG161PO03-1.2.03-0009-C0001 от 05.12.2012 г. за отпускане на финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности“, Област на въздействие 1.2: „Подобряване на про-иновативната инфраструктура“, Операция 1.2.1: „Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура“ от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., подкрепена от Европейски фонд за регионално развитие, сключен между Министерство на икономиката,енергетиата и туризма - гр.София и ДЗЗД „ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21“ – гр. Пловдив за извършване на строителните дейности по проект „Екотехнологии на информационното общество“.

Обхвата на настоящата поръчка включва ремонт на „Технологичен център“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в гр. Пловдив.

Обхват на сградите:

Сградата на „Технологичен център“ част от пететажна сграда с избено помещение и площ 365 кв.м. предоставена от ПУ“Паисий Хилендарски“ за целите на центъра. Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, скелетна от колони и гредови безкапителни плочи. Всички достъпи, уреди и съоръжения са проектирани според Наредба №6 от 26.11.2003г. за изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.	 Покрива на тези зони е стоманобетонова плоча, на която може да се инсталират малки кранови системи, които да подпомагат работата с инвалиди. Подпокривното им пространство е неизползваемо със скатен дървен покрив.

В сграда А ще се намират – конферентен център, пленарна зала и две помещения за провеждане на сесии, административен отдел за центъра и офиси за персонал и приемна. В сграда Б са предвидени – презентиционна зали и две учебни зали, три лаболаторни комплекса. Дейностите, които се предвиждат да се изпълнят към настоящия ремонт са разделени на няколко части:

- Външна дренажна система

- Част: АС

- Част: ВиК

- Част: ЕЛ

- Част: ОВК

За обект от такъв вид и с подобна значимост трябва да бъде създадена много добра организирана структура от етапи с подходяща последователност, като това ще гарантира ограничаване на неудобствата за учащите  до минимум, недопускане на рискове по време на СМР и успешното му завършване в срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда на задължителното застраховане в проектирането и строителството, за имуществена отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия по повод на изпълнение на настоящата поръчка ще Застраховаме професионалната си отговорност на стойност не по-малка от стойността на договора. Застраховката ще бъде валидна през цялото време на изпълнение на строителството, като при всяко изтичане на срока на валидност незабавно ще се представя нова застрахователна полица.

      - Съществуващо положение

Съществуващата сградата е в лошо състояние. Има натичания по стените, което е довело до задържане на влагата и мухъл. Под въздействието на проникнала вода през околните настилки са се появили и пукнатини по външните стени. Нарушено е покритието на стоманобетонната плоча над сутерена.

      - Ново проектно решение

- Външна дренажна система

Плочниците около сградата са пропаднали на места. Има липсващи водосточни тръби от където отводняването на сградата е затруднето. Това води до задържане на вода на местата, където  плочниците са повредени и така се появяват  мокри петна по стените. Това налага демонтаж на настилката около сградата и направа на нова основа с наклон, ревизия на линейните отводнители и направа на ново отводняване и нови плочници. Предвижда се направа на нов насип с наклон за отвеждане на дъждовните води от сградата към линейните отводнители  и възстановяване на плочници.

Проектното решение напълно респектира нормативните изисквания на ЗУТ, Наредба №7 и „Наредба Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопастност от пожар”. Общият габарит на съществуващата сграда като заета застроена площ, обем и кота - „корниз”, напълно се запазват в първоначалния съществуващ вариант. Проектът не третира елементи за пристрояване и надстрояване.

Предвижда да се да се изгради нова дренажна система около сградата, която да се върже с действащата канализация. За целна е необходимо да се развали съществуващата компрометирана тротоарна настилка. Като всички здрави плочки трябва да се сортират и почистят и да се използват при възстановяване на тротоара. Предвижда се да изкопае около сградата, да се санират стените отвън и отвътре, където е необходимо  след което да се положи хидроизолационна система по детайл на доставчика, които ще използва изпълнителя. Предвижда се и полагане на дренажна тръба, която да се върже с канализацията. Засипката на изкопа да се извържи с дренажен материал, добре уплътнен. Да се възстанови тротоарната настилка в предишното си състояние с до 20 % нови плочи. Да се поставят и дренажни решетки, които да са вързани с канализационната сиситема.  За да се спазат всички изисквания за достъпна среда трябва да се направят нови стъпала с козирка. Възстановяване на стъпалата да се съчетае с изпълнението на дренажната система.

- Част: АС

Стение в центъра са доста напукани и компрометирани, затова трябва да се обърне голямо внимание на стените вътре. Има наличие на дълбоки пукнатини, стените за с подкожусена мазилка. Това налага мазилката да се свали до здрава основа, пукнатините да се почистят и където е необходимо да се постави лента. По стените на се постави стъклофибърна мрежа за да може да се заздрави новата мазилка. Предвидено е изцяло измазване на стените и шпакловане да гладка повърхност. Стените и таваните да се боядисат трикратно с латекс. Подовата настилка в момента е балатум и с големи неравноти. За подът трябва да се направи нови изравнителна шпакловка, след което да се монтират плоскости за изравняване на нивото и чак тогава да се пристъпи към монтаж на високо износоустоймив ламинат в залите. В лаболаторията се предвижда монтажа на специална антибактериална настилка от винил  с первази. За лаболаторията трябва всички мебели по спесификация да са от термо естойчив материал, вкл. и плотовете на работните  маси и шкафове. Около работните маси стените трябва да са с облицовка от фаянс и теракот. Лаболаторията ще бъде отделена от другите помещения посредством алуминиеви прегради с врата.

Всички отпадъци от строителния процес да се събират съвестно в чували и на определените за това места, от къде да се изводват без опасност за замърсяване на околното пространство и без да се затруднява предвижването на хора и автомобили.

- Част: ВиК

Ремонтът на вик инсталацията е наложителен, т.к. има течове, които водят до допълнително омокряне на стените. Демонтира се цялата стара санитария, вкл. и тръбните разводки. Новите тръбни разводн.ки да се направя с тръби от полипропилен за водопроводната инсталация и от пвц за канализационната инсталация. Да се направят седем нови изводи за бойлер за нуждите на лаболаторията.

- Част: Ел

- Съгласно заснемането на място и данни от експлоатацията, изброените по-горе инсталации се захранват в момента електромери с партиди, монтирани в четири електромерни табла /условно номерирани в проекта от 1 до 4/, с монтирани в тях електромери с партиди

С оглед нормалното функциониране на подобекта ще бъдат изпълнени следните видове инсталации и уредби.

- Разпределителни табла и връзки между тях;

- Осветителна инсталация - за работно, аварийно и евакуационно осветление;

- Силнотокова инсталация за битови нужди;

- Силнотокова инсталация за технологични нужди;

- Силнотокова инсталация за електрозадвижване;

- Инсталация за защита срещу поражения от електрически ток;

За нуждите на лаболатория трябва да се осигури постояно и сигурно напрежение за лаболаторните прибори. Това налага  подмяна на всички кабели с свт сечение в тръби и кабелни канали. Всички ключове и контакти, двуфасни и трифазни за де подменят с нови със заземление. Предвиждат се нови ел. табла, които да захранват центъра и всяко помещение да е с  независимо захранване от другите помещения. Подмяна и на всички осветителни тела.

Има повредени осветителни тела от течовете и това налага смяната им с нови 4х18 за вграден монтаж. За по - добро охлаждане и отопление на помещението се налага доставката и монтажа на нова сплит система, която ще намали разхода на ел. енергия и ще направи климата в помещението по приятен. Монтажът на нови отоплителни тела налага преработка на ел. инсталацията - направа на нови токови кръгове за отоплителната система. Има и наличие на прегорели кабели в таблото, които трябва да се отстранят.

- Част: ОВК

Новите лаболатории трябва да са снабдени с надежна работеща вентилация, това налага ремонт на въздуховодите и монтаж на нови вентилационни решетки. За добри микро климат на работа в помещенията ще се монтира климаична система за отопление и охлаждане. Всяко помещение ще е независимо от другите.

- Енергийна ефективност

Проектното решение и използваните изолационните материали трябва да покриват българските норми и изисквания за топлотехническа ефективност на сградите и осигуряване на икономична експлоатация.

Енергийните характеристики на хижата трябва да бъдат съобразени с Наредба № РД-16-296/01.04.2008г. и да отговарят на изискванията за издаване на сертификат за енергийна ефективност – клас на енергопотребление «В».

Техническа спесификация за настилки и обицовки

Материалите, използвани за настилки, трябва да бъдат придружени с удостоверение за качество и произход и технология за изпълнение и монтаж от производителя. Когато нямат такова, трябва да бъдат проверени от упълномощена лаборатория.

Влажността на материалите трябва да отговаря на предписанията в проекта, в технологиите за изпълнение и в стандартизационните документи.

Температурата на разтворите, лепилата и китовете за грундиране, залепване и фугиране трябва да не е по-ниска от 10 градуса по Целзий.

Повърхността на бетоновата основа, върху която ще се полагат подовите настилки, трябва да е чиста, без прах, строителни отпадъци, маслени петна, слабо ронещи се и замръзнали места.

Подовите настилки да се полагат върху цименто-пясъчен разтвор / изравнителен, заглаждащ /, след достигане на проектната му якост. Влажността му може да е най- много 8%.

Да не се полага замазката преди да са завършени запълването на деформационните фуги в основата и монтажа на сифоните и на преминаващите през подовата конструкция и през и подовата настилката инсталации, тръби и др.

1.Гранитогрес:

Местоположение – туристически център

Гранитогреса да бъде матов, еднороден с размери на плочките не по малки от 40x40x0.9 см. Цвета и текстурата да бъдат хомогенни в един нюанс на бежовата гама без графични или текстурни акценти или мотиви. Конкретният цвят ще бъде уточнен в процеса на строителство от проектанта след представяне на мостри от строителя.

2. Фаянс:

Местоположение - санитарни помещения

Фаянсовите плочки да бъдат матови, с размери на плочките не по малки от 25x40x0.5 см. Цвета и текстурата да бъдат хомогенни в един нюанс без графични акценти и мотиви. Конкретният цвят ще бъде уточнен в процеса на строителство от проектанта след представяне на мостри от строителя.

Изисквания за изпълнение

Облицовъчните материали ще са в съответствие с БДС:

Каменни плочи от естествен камък (гранит, врачански варовик и гнайс) - БДС 17048-90;

Керамични плочи,Фаянс -EN 14411:2005;

Плочи за вътрешна облицовка - EN 14411:2005;

Плочи за външна облицовка - EN 14411:2005;

Плочи теракот - EN 14411:2005;

Видът и марката на изравнителната замазка или пълнежния разтвор - БДС 9340-86 (в съответствие с рецептата в проекта);

За закрепване на мрежи, анкери, скоби, платна и метални детайли се използват разтвори от специални портланд цименти (бързо втвърдяващи и високоякостни) с марка най-малко В15.

Между плочите се оставят фуги не по-малко от 2mm, ако не е предписано друго. Фугите се запълват най-рано три дни след залепването с цименто-пясъчен разтвор.

Външните облицовки се изпълняват с увеличена ширина на фугата.

При размери на плочата до 40mm - 3-4mm;

При размери на плочата между 50-100mm - 4-8mm;

При размери на плочата над 150mm - повече от 10mm.

През зимата облицовките се изпълняват само след предприемане на специални мерки. Температурата на разтвора да е минимум 15°С, основата да не е замръзнала и влажността да е над 8%.

Външни облицовки не се изпълняват, ако температурите са под 5°С.

Изпълнителят изготвя доклад за доказване на качеството със следната информация:

Вид на основата, размер на неравностите, хоризонтални и вертикални отклонения;

наличност на петна и соли;

пукнатини (посока, характер, размер);

наличност на гладки и неподходящи за облицовка повърхности;

влажни или мокри петна или улеи;

опасни зони;

замръзнали или повредени от студа зони; наличие на мазилка по основата.

      - ВИК:

Материали

РЕ тръби и фитинги

РЕ тръбите и фитингите, класифицирани като РЕ 100, трябва да отговарят на БДС EN 12201-1:2005; БДС EN 12201-2:2005; БДС EN 12201-3:2005; БДС EN 12201-4:2005 или други еквиваленти стандарти.

Задължителна трайна маркировка на тръбите:

Словесна марка / име на фирма-производител;

Обозночение на материала - РЕ 100;

Номинално налягане - PN10;

Външен диаметър da и дебелина на стената S в мм;

Съотношение диаметър/дебелина на стената - SDR-17;

Обозначение на стандарта, съгласно който са произведени изделията: знаци за качество/присъдени от оторизирани национални организации за качество на пластмаса/;

Обозначение TW за питейна вода;

Дата на производство - ден, месец, година;

Данни за дължина на тръбата.

Задължителна трайна маркировка върху присъединителните части:

Словесна марка / име на фирма-производител;

Обозначение на материала - PE100;

Външен диаметър на тръбата за свързване;

Обозначаване на стандарта, съгласно който са произведени изделията; знаци за качество/ присъдени от оторизирани национални организации за качество на пластмаса/;

Номинално налягане - PN10;

Съотношение диаметър/дебелина на стената - SDR-17;

Година на производство или фабричен код.

Връзките на тръбите и присъединителните части ще се изпълняват на челна заварка. За да се осъществи това заваръчно свързване (челно или електромуфи), трябва да се разполага със специална заваръчна машина. Краищата на тръбите или тръбното съединение се пристягат със скоби, като са свързани с хидравлично устройство, посредством което заваряваните челни страни се придвижват една към друга. Регулируем нагревателен елемент осигурява необходимата топлинна енергия за заваряваните повърхности. След отстраняване на нагревателния елемент тръбните краища, приведени до температурата на заваряване се свързват челно при определено налягане и след предварително зададено време, без влагане на допълнителен материал, завършва изпълнението на заварката.

Времето за загряване и притискане е различно и зависи от диаметъра, дебелината и др., поради което за да бъде изпълнена качествено челната заварка, трябва да се спазват нормативите, които се предоставят от фирмата производител на машината за челни заварки. За всяка заварка се съставя протокол, предварително одобрен от строителния надзор, в който се записват всички данни. Изпълнителят на челни заварки трябва да има необходимата квалификация и опит/актуално удостоверение за заварчик на PE и РР от лицензиран квалифициран център/.

Задължително е вложените материали да отговарят на действащите стандарти или еквивалентни на тях, валидни в ЕС.

Изисквания за опазване на околната среда:

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани на обекта отпадъци и да почисти терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003 г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

Всички горепосочени дейности се извършват в съответствие с приетата от Общинския съвет Наредба. Тази наредба е разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и с нея са определени условията и реда за изхвърлянето, събирането и транспортирането на строителните отпадъци, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Всеки потенциален изпълнител, който изрично поиска, ще получи копие от горепосочената Наредба.

Приемане на изпълнените работи за ВиК мрежа:

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Вертикална планировка и елементи на парковата среда

Блоковете и плочите трябва да се полагат и вкопават върху одобрено и уплътнено пясъчно легло, с точно ниво, кота, напречно сечение, така че когато се измерва с триметрова рейка, поставена във всяко положение върху настилката, максималното отклонение да не надвишава 10 мм. Разликата в нивата между съседните блокове (плочи) не трябва да надвишава 2мм.

Отклонението от указаното ниво не трябва да надвишава 6 мм.

Отклонението от указаното ниво на върха на гранулирания подложен пласт не трябва да надвишава 20мм.

Ограничителните бордюри трябва да са завършени, правилно подложени и вкопани, и да отговарят на изискваното ниво.

Обектът е V-та категория.

Цели: Целта на поръчката е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се избере изпълнител, който да изпълни строително монтажните работи  по проект за ремонт на Технологичен център при ПУ“Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, съгласно българската и европейска законова рамка и с необходимото качество, коректност и бързина. Процедурата има за цел да обезпечи прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от Европейския земеделски фонд.

Предвидени за изпълнение са следните дейности:

|  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на СМР | Ед.м. | К-во |
| 1. | ЧАСТ:ВЪНШНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА |  |  |
| 1 | Разваляне настилка от тротоарни плочи вкл.сортиране и очукване | m2 | 140 |
| 2 | Изкоп за дренаж в земни почви поетапно с укрепване | m3 | 265 |
| 3 | Пръскане с циментов разтвор и лепило С 200 стени външно | m2 | 164 |
| 4 | Изравнителна циментова замазка по стени | m2 | 164 |
| 5 | Доставка и полагане бетон В10 подложен ръчно вкл.превоз с колички | m3 | 7 |
| 6 | Направа външна хидроизолация по бетонови стенитрунд. ХИ SBS . предпазна мембрана | m2 | 246 |
| 7 | Направа дренажна канализация около сградата с тръби ПЕВП Ф 100 и геотекстил | м | 70 |
| 8 | Направа връзка дренажна канализация със съществуващата канализация | бр. | 8 |
| 9 | Засипване с чакъл и филц около дренажна канализация | m3 | 30 |
| 10 | Засипване с пясък около дренажна канализаиия | m3 | 8 |
| 11 | Превоз с ръчни колички | m3 | 38 |
| 12 | Обратен насип със земни почви | m3 | 220 |
| 13 | Уплътняване обратен насип земни почви ръчно на пластове | m3 | 220 |
| 14 | Натоварване и превоз до 20км. излишни земни маси вкл.такса депо | m3 | 45 |
| 15 | Превоз с ръчни колички | m3 | 45 |
| 16 | Възстановяване настилка от тротоарни плочи -20% нови плочи | m2 | 140 |
| 17 | Демонтаж с последващ монтаж водосъбирателна решетка вкл.включване към канализац | бр. | 1 |
| 18 | Направа армирана бетонова настилка В 15 с деб.20см. | m2 | 2 |
|  | Всичко T.I.: |  |  |
| II. | ЧАСТ АС |  |  |
| 1 | Разбиване бетон ръчно | m3 | 2 |
| 2 | Тънки изкопи вкл.превоз с ръчни колички ръчно в земни почви | m3 | 2 |
| 3 | Направа армирана бетонова настилка В 15 с деб.Юсм. | m2 | 8.1 |
| 4 | Направа бетонови стъпала вкп.кофраж и армировка | мЗ | 0.5 |
| 5 | Облицовка с гипсокартон (GKF) 12.5 мм на метална конструкция въздуховоди | m2 | 77 |
| 6 | Обръщане страници дограма с гипкосартон (GKB) 12.5 мм | м | 72 |
| 7 | Доставка и монтаж алуминиев ъгъл за шпакловка | м | 148 |
| 8 | Очукване стара мазилка | m2 | 292 |
| 9 | Пръскане с циментов разтвор и лепило С 200 стени външно | m2 | 292 |
| 10 | Вароциментова мазилка | m2 | 292 |
| 11 | Шпакловка с АК-10 двупластова вкл стъклофибърна мрежа | m2 | 547 |
| 12 | Обръщане страници с АК-10 двупластово вкл стъклофибърна мрежа | m2 | 74 |
| 13 | Стъргане стари наслоени бои по стени и тавани | m2 | 838 |
| 14 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | m2 | 838 |
| 15 | Гипсова шпакловка по стени и тавани частично | m2 | 838 |
| 16 | Боядисване с латексова боя по стени и тавани трикратно | m2 | 768 |
| 17 | Боядисване с латексова боя по стени и тавани двукратно | m2 | 909 |
| 18 | Демонтаж балатум | m2 | 55 |
| 19 | Демонтаж ламиниран паркет вкл.первази | m2 | 350 |
| 20 | Демонтаж изолация под ламиниран паркет | m2 | 350 |
| 21 | Доставка и монтаж OSB по под | m2 | 350 |
| 22 | Направа изравнителна шпакловка по под преди настилка | m2 | 290 |
| 23 | Направа винилова антистатична. антибакгериална настилка вкл. грундиране | m2 | 640 |
| 24 | Доставка и монтаж перваз | м | 496 |
| 25 | Доставка и полагане грунд бетонконтакт | m2 | 46 |
| 26 | Фаянсова облицовка по стени | m2 | 36 |
| 27 | Теракотна настилка по под | m2 | 10 |
| 28 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 720/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 29 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот 470/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 30 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 420/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 31 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 350/60/85 с две мивки алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 32 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 300/100/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 33 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 250/100/85 с двустранна отваряемост | бр. | 1 |
| 34 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 490/80/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |
| 35 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 200/100/85 с двустранна отваряемост | бр. | 1 |
| 36 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 200/110/85 | бр- | 1 |
| 37 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 400/80/85 | бр. | 1 |
| 38 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 100/100/85 с една мивка алпака | бр. | 1 |
| 39 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот -240/80/85 | бр. | 1 |
| 40 | Демонтаж гаражна врата | бр. | 1 |
| 41 | Демонтаж дървени арати | бр. | 1 |
| 42 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 370/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |
| 43 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 510/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |
| 44 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 710/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |
| 45 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 320/250 с врата 90/200 плъзгаща/бокс/ | бр. | 1 |
| 46 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 490/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |
| 47 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 420/250 с врата 90/200 плъзгаща/бокс/ | бр. | 1 |
| 48 | Тухлена зидария над 1/2 тухла за кърпеж | m3 | 1 |
| 49 | Просичане отвор за врата | m2 | 2 |
| 50 | Изработка. доставка и монтаж входна секционна врата | бр. | 1 |
| 51 | Изработка. доставка и монтаж ал..врата 90/200 | бр. | 1 |
| 52 | Доставка и монтаж врата MDF 90/200 | бр. | 1 |
| 53 | Събиране стр.отпадъци в чували и изнасяне извън сградата | m3 | 30 |
| 54 | Натоварване и превоз на отпадъци на депо вкл.такса депо | m3 | 30 |
|  | Всичко т.II.: |  |  |
| III. | ЧАСТ: В и К |  |  |
| 1 | Демонтаж канализационни PVC тръби Ф50 | м | 21 |
| 2 | Демонтаж чугунени клекала вкл. чугунен ес | . бр | 1 |
| 3 | Демонтаж чугунени тоалетни казанчета | бр. | 1 |
| 4 | Демонтаж мивка | бр. | 2 |
| 5 | Демонтаж сифон | бр. | 1 |
| 6 | Демонаж поц.тръби 1/2" | м | 2 |
| 7 | Направа улей в мозайка | м | 10 |
| 8 | Пробиване отвори | бр. | 2 |
| 9 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф20 вкл. фасонни части | м | 24 |
| 10 | Доставка и монтаж канализационни PVC тръби Ф50 вкл. фасонни части | м | 24 |
| 11 | Доставка и монтаж канализационни PVC тръби Ф110 вкл. фасонни части | м | 1 |
| 12 | Замонолитване тръби. улеи и сифон с цим.пясъчен разтвор | m3 | 1 |
| 13 | Доставка и монтаж мивка среден формат вкл. сифон | ос. | 5 |
| 14 | Доставка и монтаж стояща смесителна батерия | бр. | 12 |
| 15 | Доставка и монтаж чешмяна канелка 1/2" с удължено рамо | бр. | 1 |
| 16 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 1 |
| 17 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр. | 1 |
| 18 | Доставка и монтаж подов сифон | Ой | 2 |
| 19 | Доставка и монтаж бойлер 50л за топла вода вкл.окомплектовка | бр. | 6 |
| 20 | Доставка и монтаж бойлер 15 л за топла вода вкл.окомплектовка | бр. | 1 |
| 21 | Направа В и К връзки | > | 4 |
|  | Всичко т.III.: |  |  |
| IV. | ЧАСТ:ЕЛ |  |  |
| 1 | Демонтаж ел ключове и контакти | бр. | 50 |
| 2 | Демонтаж кабели положени външно със скоби | м | 40 |
| 3 | Доставка и монтаж ЛОТ 3x36W с капак | бр | 6 |
| 4 | Доставка и монтаж ТМО 4x18W | бр. | 13 |
| 5 | Доставка и монтаж ЛОТ 1x18W |  | 14 |
| 6 | Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло тип "Глобус" | бр. | 6 |
| 7 | Доставка и монтаж на контакти трифазни 380/25А | бр. | 4 |
| 8 | Доставка и монтаж контакти монофазни | бр | 94 |
| 9 | Доставка и монтаж контакти за компютър | ч | 6 |
| 10 | Доставка и монтаж ключове за осветление обикновени | бр. | 22 |
| 11 | Доставка и монтаж ключове за осветление серийни | бр | 2 |
| 12 | Доставка и монтаж разклонителна кутия 100/100 за външен монтаж | бр. | 25 |
| 13 | Доставка и монтаж на кабелен канал 110/70 | м | 22 |
| 14 | Доставка и монтаж на краен капак 100/70 | бр. | 4 |
| 15 | Доставка и монтаж кутия за РК 100/70 | бр. | 30 |
| 16 | Доставка и монтаж на тройна рамка за кабелен канал 110/70 | бр. | 18 |
| 17 | Доставка и монтаж единична рамка за кабелен канал 110/70 | бр. | 12 |
| 18 | Доставка и монтаж на кабелен канал 60/40 | м | 48 |
| 19 | Доставка и монтаж на кабелен канал 40/40 | м | 96 |
| 20 | Доставка и монтаж на кабелен канал 25/20 | м | 16 |
| 21 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 | м | 288 |
| 22 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф19 | м | 64 |
| 23 | Доставка и полагане на гофрирани тръби Ф20 армирани | м | 32 |
| 24 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | DP | 7 |
| 25 | Доставка и монтаж на суич 8 портов | бр. | 1 |
| 26 | Доставка на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 50 |
| 27 | Доставка на кабел СВТ 5х4мм2 | м | 51 |
| 28 | Доставка на кабел СВТ 5х2.5мм2 | м | 64 |
| 29 | Доставка на кабел СВТ Зх4мм2 | м | 224 |
| 30 | Доставка на кабел СВТ Зх2.5мм2 | м | 264 |
| 31 | Доставка на кабел СВТ Зх1.5мм2 | м | 32 |
| 32 | Доставка на кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 128 |
| 33 | Доставка на кабел FTP cat.5 | м | 160 |
| 34 | Изтегляне на кабели в тръби | м | 96 |
| 35 | Полагане на кабели в кабелни канали | м | 877 |
| 36 | Доставка и монтаж на ТАП-24 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |
| 37 | Доставка и монтаж на ТАП-12 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |
| 38 | Доставка и монтаж на ТАП-12 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |
| 39 | Направа ел. връзка в разклонителни кутии и кабелни канали | бр. | 154 |
| 40 | Пробиване на отвори до Ф22 в бетонни стени | бр. | 5 |
| 41 | Направа връзка на слаботоков кабел с букса и прозвъняване | бр. | 84 |
| 42 | Доставка и монтаж четворни рамки за контакти | бр. | 6 |
| 43 | Протоколи от електрофизична лаборатория | к-та | 1 |
|  | Всичко T.IV.: |  |  |
| V. | ЧАСТ:ОВК |  |  |
| 1 | Доставка / монтаж на климатична система Qom=5.0kw/QoT.=5.5kw №л.=1.56kw | бр. | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на климатична система Оохл =6.0kw/QoT.=6.3kw №л.=1.99kw | бр. | 3 |
| 3 | Доставка и монтаж на климатична система Qoxn.=2.5kw/QoT.=2.8kw Nen.=0.82kw | бр. | 3 |
| 4 | Доставка и монтаж на климатична система Оохл =3.2kw/QoT.=3.5kw №л =1.06kw | бр. | 4 |
| 5 | Доставка и монтаж на вентилационнен бокс | бр. | 10 |
| 6 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 121 |
| 7 | Доставка и монтаж на вентилационни решетки | бр. | 32 |
| 8 | Доставка и монтаж на ХЕПА филтър | бр. | 1 |

================================================================

РАЗДЕЛ VІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ

ОТНОСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ФОРМИ И ОБРАЗЦИ

1. Участниците в откритата процедура следва да отговорят на всички въпроси, съдържащи се в приложените форми.

2. В случаите, когато е наложително, могат да се добавят допълнителни листове.

3. В случай, че някой от въпросите в приложените форми и/или някоя форма не е приложима за Участника, Участникът записва “Неприложимо” и дава кратко обяснение.

4. Всяка страница във всеки плик /1,2 и 3/ следва да бъде номерирана с пореден номер в долния десен ъгъл.

5. Финансовите данни и декларациите, представени от Участника, трябва да бъдат представяни в лева. Прилагат се Заверени копия на конкретни документи, удостоверяващи и доказващи изискуемата информация. Оригинални банкови удостоверения също може да бъдат прилагани.

6. Приложените документи и сертификати от чуждестранен участник/ в обединение следва да бъдат или на български език или придружавани от превод на български език съгласно изискванията на ЗОП.

7. Подписването на документите от изисквания списък гарантира верността и достоверността на всички декларации и представени данни.

8. Изчерпателното и коректно попълване на данните в приложените форми в списъка ще помогне при оценяването на предложението. Обръща се внимание на заинтересованите лица, че непопълването или непредставянето на някои данни може до доведе до отстраняването им от откритата процедура като недопустими участници.

9. Когато Участникът в откритата процедура е обединение, което не се е регистрирало като юридическо лице преди подаването на Предложението, то всяко физическо или юридическо лице, включено в това обединение, представят изискуемите документи съгласно Указанията към участниците.

10. За Участник в откритата процедура – обединение се представя договор/ споразумение за обединението, подписан от представляващите лица на всички участници с клаузи, гарантиращи коректността на всеки участник в обединението към изискванията на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" № 24

НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ

на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка

| Наименование на поръчката: | „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“ |
| --- | --- |

Уважаеми госпожи и господа,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря на изискванията  и условията, посочени  в документацията за участие.

- Основния предмет на дейност на представлявания от нас участник е :

.........................................................................................................................................................

- Доказателствата за икономическото и финансово състояние, както и техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени в „Списък на документите в офертата”.

- Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена/Ценово предложение», поставен в плика с офертата.

- Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/ няма да използваме подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на обществена поръчка. Идентификация: ……………………..….....................

- Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от ….. /………………………./ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- Друго................................................................................................................

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и обстоятелства)

Дата: …...............2013 г.

................................................        ..................................................                    ......................................

(име и Фамилия)                         (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника и правноорганизационна форма:

...............................................................................................................................................................

2. Координати на участника за кореспонденция:

| Адрес на участника: |  |
| --- | --- |
| Телефонен номер на участника: |  |
| Факс на участника: |  |
| Е-мейл участника: |  |

3. Лице, упълномощено официално да представлява участника за процедурата:

| Трите имена на лицето: |  |
| --- | --- |
| Данни по документ за самоличност: |  |
| Длъжност на лицето: |  |

- Лице за контакти:

| Трите имена на лицето: |  |
| --- | --- |
| Длъжност на лицето: |  |

5.  Обслужваща банка и банкова сметка па участника:

| Име и адрес на обслужващата банка: |  |
| --- | --- |
| IBAN на банковата сметка: |  |
| ВIС на банковата сметка: |  |
| Титуляр на банковата сметка: |  |

Дата: …...............2013 г.

................................................        ..................................................                    ......................................

(име и Фамилия)                       (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/

Забележка:

1. Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява участника/подизпълнител/-ите му (ако е приложимо) пред трети страни за всякакви цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

ДЕКЛАРИРАМ:

като представляващ ............................................................. за участие в откритата

/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на Обществена поръчка за обект: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги приемаме без възражения;

- Задължаваме се да спазваме условията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните за обществената поръчка;

- Задължаваме се да спазваме действащите в страната норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка

- Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на предложението ми.

- Запознат/респективно незапознат/ съм с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и/или непълното запознаване и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за риск и отговорност на участника, когото представлявам.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2013 г. гр..............		                    ДЕКЛАРАТОР: ............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

# Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът, когото представлявам:

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

- не се намира в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;

- не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;

- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или представляват парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

# Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5

и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

# Д Е К Л А Р И Р А М:

# 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

# •	престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

# •	подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

# •	участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

# •	престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

# •	престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК

# 2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

# 3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

# Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

за ползване на подизпълнител/и, с посочване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

ДЕКЛАРИРАМ:

Че ще  използвам / няма да използвам  подизпълнители.

/ненужното се зачертава!!/

Подизпълнители ще са:

1. ..............................................................................................

Участието на подизпълнител 1 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка: ................................................................................................................................................

2. ..............................................................................................

Участието на подизпълнител 2 представлява ............ /.............. %/ на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата му ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка:

....................................................................................................................................................

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2013 г.

Гр..............					ДЕКЛАРАТОР: ............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо) с посoчване на вида и обема на работите, които ще изпълнява, както и дела на участието му

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата) – подизпълнител на ………………………………………. (посочете фирмата на участника) участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен съм да участвам в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“, като подизпълнител на участника:

.............................................................................................................................

(посочва се наименованието на участника)

Участието ми като подизпълнител представлява ............ /.............. %/ на сто от общата стойност, на обекта на поръчката, като работата ми ще обхваща следните дейности от цялостната обществена поръчка: ...............................................................................................

Прилагам следните документи съгл. чл.56, ал. 2 във вр. с чл.56, ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП:

………………………………….

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2013 г.

гр..............						ДЕКЛАРАТОР: ............................

Забележка:

Настоящото приложение се попълва и подписва от лицето, което официално представлява подизпълнителя пред трети страни за всякакви цели.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1 т.11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Че като представляващ ............................................................. за участие в откритата

/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на Обществена поръчка за обект: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“ при определяне на предлаганата от представлявания от мен участник цена сме спазили изискванията за закрила на заетостта включително и изискванието за минимална цена на труда и условията на труд.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

...............2013 г.

гр..............                                             ДЕКЛАРАТОР: ............................

Примерен образец!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

До

гр. 		Р. България (име и адрес на Възложителя)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

Известени сме, че нашият клиент,			 [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше решение № 		/		г. [посочва се № и дата на решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 				 [описва се обектът, както и идентификационния номер, ако има такива].

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ____ (_________) лева.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от ____ (______) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 	часа на 		г. [посочва се датата и часът на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час,  съответстващ на срока на валидност на офертата], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, 						(БАНКА)

Примерен образец!!!

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

До

гр. 		Р. България (име и адрес на Възложителя)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Ние, ........................................................................….. (име и адрес на банката)  сме уведомени, че между Вас, ………..……………… (име и адрес на Възложителя) с Идентификационен № ........................................................  като Възложител и фирма ……….....……… ………………..…………[наименование и адрес на участника], със седалище …....................................................… /адрес/ , Идентификационен № ................................, класиран на първо място с Ваше Решение № 		/		г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] предстои да бъде сключен Договор за ………………… [описва се предмета] на обща стойност ………................ /словом:…..…… ……..…/.

В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ……………………… /словом………………..…/, представляваща 1 % от стойността на договора.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма………………….     .................................…../ име на банката / се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до …….………… /словом:…………….….....………/ при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма....................................... не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по горецитирания Договор.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е със срок на валидност и изтича изцяло и автоматично, в случай че до 17.00 часа на ____________[посочва се дата съобразно условията на Възложителя], искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .……..……………………..  (име и адрес на банката). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………..…………………… (име и адрес на банката).

Наредител:								/подпис/и/ печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

гр. Пловдив, ул."Цар Асен" № 24

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация ЗА ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА ............... /словом .................../ лв. без ДДС, без да са включени непредвидните разходи, която се оценява в методиката за оценка на офертите, в т.ч.:

| Вид на дейностите | Предложена цена |
| --- | --- |
| АС |  |
| В и К |  |
| Ел. инсталации |  |
| ОВК |  |
| ВСИЧКО: |  |

Указание: Участникът следва попълни стойностите по отделните обекти, като предложената цена следва да включва всички преки и косвени разходи по изпълнението на поръчката.

Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет като цяло и по отделни бюджетни пера по дейности.

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена и съответно цената по бюджетни пера не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс и/или по някое от бюджетните пера по дейности/обекти, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.

Стойностите са формирани съгласно приложената количествено-стойностна сметка.

|  | КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование на СМР | Ед.м. | К-во | Ед.цена лв/ед.м. без ДДС | ОБЩО лева без ДДС |
| 1. | ЧАСТ:ВЪНШНА ДРЕНАЖНА СИСТЕМА |  |  |  |  |
| 1 | Разваляне настилка от тротоарни плочи вкл.сортиране и очукване | m2 | 140 |  |  |
| 2 | Изкоп за дренаж в земни почви поетапно с укрепване | m3 | 265 |  |  |
| 3 | Пръскане с циментов разтвор и лепило С 200 стени външно | m2 | 164 |  |  |
| 4 | Изравнителна циментова замазка по стени | m2 | 164 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане бетон В10 подложен ръчно вкл.превоз с колички | m3 | 7 |  |  |
| 6 | Направа външна хидроизолация по бетонови стенитрунд. ХИ SBS . предпазна мембрана | m2 | 246 |  |  |
| 7 | Направа дренажна канализация около сградата с тръби ПЕВП Ф 100 и геотекстил | м | 70 |  |  |
| 8 | Направа връзка дренажна канализация със съществуващата канализация | бр. | 8 |  |  |
| 9 | Засипване с чакъл и филц около дренажна канализация | m3 | 30 |  |  |
| 10 | Засипване с пясък около дренажна канализаиия | m3 | 8 |  |  |
| 11 | Превоз с ръчни колички | m3 | 38 |  |  |
| 12 | Обратен насип със земни почви | m3 | 220 |  |  |
| 13 | Уплътняване обратен насип земни почви ръчно на пластове | m3 | 220 |  |  |
| 14 | Натоварване и превоз до 20км. излишни земни маси вкл.такса депо | m3 | 45 |  |  |
| 15 | Превоз с ръчни колички | m3 | 45 |  |  |
| 16 | Възстановяване настилка от тротоарни плочи -20% нови плочи | m2 | 140 |  |  |
| 17 | Демонтаж с последващ монтаж водосъбирателна решетка вкл.включване към канализац | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Направа армирана бетонова настилка В 15 с деб.20см. | m2 | 2 |  |  |
|  | Всичко T.I.: |  |  |  |  |
| II. | ЧАСТ АС |  |  |  |  |
| 1 | Разбиване бетон ръчно | m3 | 2 |  |  |
| 2 | Тънки изкопи вкл.превоз с ръчни колички ръчно в земни почви | m3 | 2 |  |  |
| 3 | Направа армирана бетонова настилка В 15 с деб.Юсм. | m2 | 8.1 |  |  |
| 4 | Направа бетонови стъпала вкп.кофраж и армировка | мЗ | 0.5 |  |  |
| 5 | Облицовка с гипсокартон (GKF) 12.5 мм на метална конструкция въздуховоди | m2 | 77 |  |  |
| 6 | Обръщане страници дограма с гипкосартон (GKB) 12.5 мм | м | 72 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж алуминиев ъгъл за шпакловка | м | 148 |  |  |
| 8 | Очукване стара мазилка | m2 | 292 |  |  |
| 9 | Пръскане с циментов разтвор и лепило С 200 стени външно | m2 | 292 |  |  |
| 10 | Вароциментова мазилка | m2 | 292 |  |  |
| 11 | Шпакловка с АК-10 двупластова вкл стъклофибърна мрежа | m2 | 547 |  |  |
| 12 | Обръщане страници с АК-10 двупластово вкл стъклофибърна мрежа | m2 | 74 |  |  |
| 13 | Стъргане стари наслоени бои по стени и тавани | m2 | 838 |  |  |
| 14 | Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд | m2 | 838 |  |  |
| 15 | Гипсова шпакловка по стени и тавани частично | m2 | 838 |  |  |
| 16 | Боядисване с латексова боя по стени и тавани трикратно | m2 | 768 |  |  |
| 17 | Боядисване с латексова боя по стени и тавани двукратно | m2 | 909 |  |  |
| 18 | Демонтаж балатум | m2 | 55 |  |  |
| 19 | Демонтаж ламиниран паркет вкл.первази | m2 | 350 |  |  |
| 20 | Демонтаж изолация под ламиниран паркет | m2 | 350 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж OSB по под | m2 | 350 |  |  |
| 22 | Направа изравнителна шпакловка по под преди настилка | m2 | 290 |  |  |
| 23 | Направа винилова антистатична. антибакгериална настилка вкл. грундиране | m2 | 640 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж перваз | м | 496 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане грунд бетонконтакт | m2 | 46 |  |  |
| 26 | Фаянсова облицовка по стени | m2 | 36 |  |  |
| 27 | Теракотна настилка по под | m2 | 10 |  |  |
| 28 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 720/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот 470/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 30 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 420/60/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 31 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 350/60/85 с две мивки алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 300/100/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 250/100/85 с двустранна отваряемост | бр. | 1 |  |  |
| 34 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 490/80/85 с една мивка алпака и вертикална облицовка | бр. | 1 |  |  |
| 35 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 200/100/85 с двустранна отваряемост | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 200/110/85 | бр- | 1 |  |  |
| 37 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 400/80/85 | бр. | 1 |  |  |
| 38 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот - 100/100/85 с една мивка алпака | бр. | 1 |  |  |
| 39 | Изработка. доставка и монтаж работен шкаф с термоплот -240/80/85 | бр. | 1 |  |  |
| 40 | Демонтаж гаражна врата | бр. | 1 |  |  |
| 41 | Демонтаж дървени арати | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 370/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 510/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 44 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 710/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 45 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 320/250 с врата 90/200 плъзгаща/бокс/ | бр. | 1 |  |  |
| 46 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 490/250 с врата 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 47 | Изработка. доставка и монтаж алуминиева преграда 420/250 с врата 90/200 плъзгаща/бокс/ | бр. | 1 |  |  |
| 48 | Тухлена зидария над 1/2 тухла за кърпеж | m3 | 1 |  |  |
| 49 | Просичане отвор за врата | m2 | 2 |  |  |
| 50 | Изработка. доставка и монтаж входна секционна врата | бр. | 1 |  |  |
| 51 | Изработка. доставка и монтаж ал..врата 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж врата MDF 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 53 | Събиране стр.отпадъци в чували и изнасяне извън сградата | m3 | 30 |  |  |
| 54 | Натоварване и превоз на отпадъци на депо вкл.такса депо | m3 | 30 |  |  |
|  | Всичко т.II.: |  |  |  |  |
| III. | ЧАСТ: В и К |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж канализационни PVC тръби Ф50 | м | 21 |  |  |
| 2 | Демонтаж чугунени клекала вкл. чугунен ес | . бр | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж чугунени тоалетни казанчета | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Демонтаж мивка | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Демонтаж сифон | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Демонаж поц.тръби 1/2" | м | 2 |  |  |
| 7 | Направа улей в мозайка | м | 10 |  |  |
| 8 | Пробиване отвори | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф20 вкл. фасонни части | м | 24 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж канализационни PVC тръби Ф50 вкл. фасонни части | м | 24 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж канализационни PVC тръби Ф110 вкл. фасонни части | м | 1 |  |  |
| 12 | Замонолитване тръби. улеи и сифон с цим.пясъчен разтвор | m3 | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж мивка среден формат вкл. сифон | ос. | 5 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж стояща смесителна батерия | бр. | 12 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж чешмяна канелка 1/2" с удължено рамо | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на моноблок | бр. | 1 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж СК 1/2" | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж подов сифон | Ой | 2 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж бойлер 50л за топла вода вкл.окомплектовка | бр. | 6 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж бойлер 15 л за топла вода вкл.окомплектовка | бр. | 1 |  |  |
| 21 | Направа В и К връзки | > | 4 |  |  |
|  | Всичко т.III.: |  |  |  |  |
| IV. | ЧАСТ:ЕЛ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж ел ключове и контакти | бр. | 50 |  |  |
| 2 | Демонтаж кабели положени външно със скоби | м | 40 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж ЛОТ 3x36W с капак | бр | 6 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж ТМО 4x18W | бр. | 13 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ЛОТ 1x18W |  | 14 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж противовлажно осветително тяло тип "Глобус" | бр. | 6 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на контакти трифазни 380/25А | бр. | 4 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж контакти монофазни | бр | 94 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж контакти за компютър | ч | 6 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж ключове за осветление обикновени | бр. | 22 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж ключове за осветление серийни | бр | 2 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж разклонителна кутия 100/100 за външен монтаж | бр. | 25 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на кабелен канал 110/70 | м | 22 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на краен капак 100/70 | бр. | 4 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж кутия за РК 100/70 | бр. | 30 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на тройна рамка за кабелен канал 110/70 | бр. | 18 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж единична рамка за кабелен канал 110/70 | бр. | 12 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на кабелен канал 60/40 | м | 48 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на кабелен канал 40/40 | м | 96 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на кабелен канал 25/20 | м | 16 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на кабелен канал 20/20 | м | 288 |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф19 | м | 64 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на гофрирани тръби Ф20 армирани | м | 32 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на бойлерно табло | DP | 7 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на суич 8 портов | бр. | 1 |  |  |
| 26 | Доставка на кабел СВТ 5х10мм2 | м | 50 |  |  |
| 27 | Доставка на кабел СВТ 5х4мм2 | м | 51 |  |  |
| 28 | Доставка на кабел СВТ 5х2.5мм2 | м | 64 |  |  |
| 29 | Доставка на кабел СВТ Зх4мм2 | м | 224 |  |  |
| 30 | Доставка на кабел СВТ Зх2.5мм2 | м | 264 |  |  |
| 31 | Доставка на кабел СВТ Зх1.5мм2 | м | 32 |  |  |
| 32 | Доставка на кабел СВТ 2х1.5мм2 | м | 128 |  |  |
| 33 | Доставка на кабел FTP cat.5 | м | 160 |  |  |
| 34 | Изтегляне на кабели в тръби | м | 96 |  |  |
| 35 | Полагане на кабели в кабелни канали | м | 877 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на ТАП-24 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на ТАП-12 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на ТАП-12 за вън. м-ж вкл. оборудване | бр. | 1 |  |  |
| 39 | Направа ел. връзка в разклонителни кутии и кабелни канали | бр. | 154 |  |  |
| 40 | Пробиване на отвори до Ф22 в бетонни стени | бр. | 5 |  |  |
| 41 | Направа връзка на слаботоков кабел с букса и прозвъняване | бр. | 84 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж четворни рамки за контакти | бр. | 6 |  |  |
| 43 | Протоколи от електрофизична лаборатория | к-та | 1 |  |  |
|  | Всичко T.IV.: |  |  |  |  |
| V. | ЧАСТ:ОВК |  |  |  |  |
| 1 | Доставка / монтаж на климатична система Qom=5.0kw/QoT.=5.5kw №л.=1.56kw | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на климатична система Оохл =6.0kw/QoT.=6.3kw №л.=1.99kw | бр. | 3 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на климатична система Qoxn.=2.5kw/QoT.=2.8kw Nen.=0.82kw | бр. | 3 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на климатична система Оохл =3.2kw/QoT.=3.5kw №л =1.06kw | бр. | 4 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вентилационнен бокс | бр. | 10 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на въздуховоди от поцинкована ламарина | m2 | 121 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на вентилационни решетки | бр. | 32 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на ХЕПА филтър | бр. | 1 |  |  |
|  | ВСИЧКО |  |  |  |  |

Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и  изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на горепосочената обществена поръчка.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …...............2013 г.

................................................        ..................................................                    ......................................

(име и Фамилия)                        (длъжност на представляващия Участника)             /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Правно организационна форма на участника |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e-mail: |  |

ДО

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

гр. Пловдив, ул."Цар Асен“ № 24

Техническо ПРедложение

за изпълнение на  обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи, както следва:

1. Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация и количествените сметки общо : ........ (словом..........) месеци.

2.Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани дейности:

A.Концепция за изпълнение:.....................................................................................................

3.Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи и съоръжения на строителния обект.

3.1.Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и съоръжения на строителния обект, а именно: ..........................години (словом: ..................................................)

Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4.Други условия при изпълнението на обществената поръчка.

4.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения;

4.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;

4.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора;

4.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;

4.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба;

4.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и работния проект;

4.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, който е неразделна част от същото.

Участникът следва да посочи в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и да приложи към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: …......2013г.

..........................................        ..........................................                 ...........................

(име и Фамилия)             (длъжност на представляващия)       /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

за общия и специфичен оборот за последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Че представлявания от мен участник има следните реализирани обороти:

1. Общ оборот:

| Година | Оборот за годината /в лева/ без ДДС |
| --- | --- |
| 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |
| 2012 г. |  |
| Общ оборот: |  |

2. Оборот от СМР на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка

| Година | Оборот за годината /в лева/без ДДС |
| --- | --- |
| 2010 г. |  |
| 2011 г. |  |
| 2012 г. |  |
| Общо: |  |

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:…...............2013 г.

.........................        ..................................................                          ..............................................

(име и фамилия)             (длъжност на представляващия Участника)                /подпис и печат/

Приложение 14

Справка

по член 51, ал. 1, т.2  от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 /пет/ години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Следните изпълнени договори за представлявания от мен участник :

| №№ | Обект | Местоположение | Извършени дейности. | Главен изпълнител (да/не) | Срок на започване и завършване на обекта | Възложител /Лице за контакти и телефон/ | Стойност на обекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: 1. Добавете редове ако е необходимо.

- Приложете Референции, препоръки и/или сертификати от Възложители на подобни проекти

- …………………………………………………..

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

Дата:…...............2013 г.

....................................        ..................................................                          ..............................................

(име и фамилия)           (длъжност на представляващия Участника)                /подпис и печат/

Приложение № 15

СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ

за инженерно-техническия екип

Подписаният/ата

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)

в качеството си на

(длъжност)

на участник:

(Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд., телефон, факс, e-mail)

Във връзка с подадена оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните ключови експерти съгласно изискванията на Възложителя:

| Име, Презиме, Фамилия | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Професионална квалификация | Общ професионален опит:трудов стаж, специфичен опит, изискуем съгласно изискванията на възложителя и основни проекти |
| --- | --- | --- | --- |

За изпълнение на настоящата обществена поръчка сме ангажирали и имаме на разположение следните допълнителни ръководни и технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството:

| Име, Презиме, Фамилия | Дейност, която ще изпълнява в настоящата поръчка | Професионална квалификация | Общ професионален опит години трудов стаж и основни проекти |
| --- | --- | --- | --- |

Дата:…...............2013 г.

....................................        ..................................................                          ..............................................

(име и фамилия)             (длъжност на представляващия Участника)                /подпис и печат/

Приложение 15.1

ТРУДОВО-БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

за ръководните служители от екипа за изпълнение на строителството, включващ техническите лица, извършващи техническото ръководство на обекта, както и тези, които отговарят за контрола на качеството при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

Предложена позиция в проекта:

1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Образование:

| Институция |  |
| --- | --- |
| Дата: от (месец/година): до (месец/година) |  |
| Получени степен(и) или диплом(и): |  |

5. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5)

| Език | Четене | Разговор | Писмено |
| --- | --- | --- | --- |

6. Допълнителна квалификация: (напр. компютърна грамотност и др.)

7. Основна квалификация:

8. Настояща длъжност:

9. Професионален опит (започнете от последната месторабота)

| Дата: от (месец/година) до (месец/година) |  |
| --- | --- |
| Фирма |  |
| Длъжност |  |
| Описание на работата (обекти и др.) |  |

10. Опит на подобни обекти:

| Дата: от (месец/година) до (месец/година) |  |
| --- | --- |
| Фирма |  |
| Длъжност |  |

11. Допълнителна информация (напр. публикации).

(дата)							Декларатор: [подпис]

[име и фамилия]

Приложение 15.2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по Закона за защита на личните данни

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на член на екипа на [наименование на участника/подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен копия от мои дипломи и други лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат приложени към офертата на участник …………………………………..

[дата]						 		Декларатор: [подпис]

[име и фамилия]

Приложение 15.3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за непрекъснато разположение на ръководните служители на обекта по време на целия строителен период

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на член на екипа на [наименование на участника/подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

ДЕКЛАРИРАМ:

1. че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми;

2. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката;

3. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни;

4. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да доведе до дисквалификацията или уволнението ми, ако ме наемат.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

[дата]							Декларатор: [подпис]

[име и фамилия]

Приложение № 16

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

за възлагане на обществена поръчка

Днес ........................ в гр. Пловдив на основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Решение №............../.................. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ се сключи настоящият договор между:

1. ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, БУЛСТАТ 00045547, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, представлявана от проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов -  Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски, от името на ДЗЗД „ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21“ гр.Пловдив, БУЛСТАТ ……………, със седалище и адрес на управление: област Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, като представляващ за целите на обществената поръчка, от една страна, наричана по–долу в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., от друга страна, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Страните по договора се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в съответствие с параметрите на подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, техническата спецификация, остойностени количествени сметки и в съответствие с изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и свързаните с него подзаконови нормативни актове да изпълни  строително-монтажни работи по проект: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да организира и извърши изцяло със свои материали, механизация и работна сила всички необходими строително - монтажни работи, предмет на договора и подробно описани по вид, количество, цени и етапи на изпълнение в приложенията, представляващи неразделна част от договора, а именно:

1.2.1 Количествено-стойностни сметки;

1.2.2. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническо предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката;

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на подписването му.

2.2. Срокът за изпълнение на договора започва с получаване на възлагателно писмо от Възложителя до изпълнителя за започване на неговото изпълнение и приключва с въвеждането на всички обекти, предмет на поръчката в експлоатация.

2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на крайния срок в следните случаи:

2.3.1. форсмажорни обстоятелства, когато своевременно се е позовал на тях;

2.3.2. обстоятелства на строителната площадка, които не е било възможно да бъдат предвидени и които са извън контрола на страните по ДОГОВОРА;

ІІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Място на изпълнение по смисъла на договора е територията на гр. Пловдив.

IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

4.1. Цената на договора е посочена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и остойностените от него количествени сметки, представляващи неразделна част от този договор и е общо в размер на ................................................. (.......................................) лв. без включен ДДС или ……………… (………………………………) лева с включен ДДС .

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Плащането на цената по настоящия договор се извършва на части, както следва:

5.1.1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) дни, считано от дата на подписването на договора и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС, както и обезпечение за сумата под формата на запис на заповед за стойността на авансовото плащане с издател, представляващият участника и поемател възложителя;

5.1.2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 80% (осемдесет процента) от цената на договора за обществената поръчка се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

5.1.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

2.4.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

5.1.2.3. Всяко междиннo плащанe се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен приемо – предавателен протокол;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

5.1.2.4. От стойността на всяко междинно плащане се извършва пропорционално приспадане на платения аванс.

5.1.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след извършването на всички дейности по договора и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспаднат междинните плащания и аванса.

5.1.4. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР).

5.2. Сборът от стойностите на авансовото плащане, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора, посочена в т. 4.1. от този договор.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска да му бъдат предоставени документи и/или подробна информация, свързана или имаща отношение към плащанията по настоящия договор, необходими му във връзка с отчитането на изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ.

5.3.1. В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

5.4. Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: ...............

Адрес: ................... .......................................

ЕИК: ....................................................................

Идент. N по ЗДДС: BG ......................................

Получил фактурата: ..........................................

Номер на документа, дата, място

5.5. Всички разходооправдателни документи по договора - фактури и/или други документи с еквивалентна доказателствена стойност трябва да са издадени в български лева.

5.6. Всички плащания по договора ще се извършват в български лева.

5.7. Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN:..........................................................................................

BIC: …………………………………………………………………..

БАНКА: ......................................................................................

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО Й

6.1. Строителната документация се поверява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) и сътрудниците му, както и от съответните държавни и общински институции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва стриктно императивните норми на закона и разпоредбите на подзаконовите нормативни актове, както и задължителните предписания и инструкции на всички компетентните органи и институции, под чието разпореждане се намират строителните работи.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури финансирането на ОБЕКТА и навременните разплащания с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размери и срокове, съобразно условията по настоящия ДОГОВОР и неговите приложения.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи за изпълнение на възложената работа и да оказва необходимото съдействие.

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свой представител – ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта), който упражнява контрол върху цялостната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изграждането на ОБЕКТА.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1/ да изпълни предмета на ДОГОВОРА и предаде ОБЕКТИТЕ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговорените условия;

2/ да извърши строителните работи в съответствие с разпоредбите на настоящия ДОГОВОР и предвиденото им предназначение, съгласно ДОГОВОРА и неговите приложения;

3/ да спазва инструкциите, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно настоящия ДОГОВОР, освен ако изпълнението им е обективно невъзможно или противоречи на закона;

4/ да изпълни и завърши строителните работи, включително и да попълва строителната документация с необходимите документи в договорените срокове за изпълнение, както и да отстрани всички дефекти в рамките на срока на ДОГОВОРА и гаранционния период;

5/ да подсигури цялостен контрол, работна сила, машини и съоръжения, материали, оборудване, временни строителни работи, както и всички други предмети и дейности от постоянен или временен характер, необходими за изпълнението и завършването на обекта, за отстраняване на дефектите, както за периода на строителството, така и за гаранционния период;

6/ да уведоми своевременно ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ(ръководителя на проекта) за каквито и да е грешки, неизправности или други недостатъци в изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или качествените критерии;

7/ във всички етапи на строителството да спазва императивните разпоредби на ЗУТ, регламентиращи задълженията на строителя, като носи изцяло риска и отговорността за всички опасности по изпълнение на работите или доставените материали и оборудване, вложени в строителството, от момента на започване на строителните работи до окончателното завършване и предаване на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорения срок и степен на завършеност.

8/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

9/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява поръчката във връзка със строителните дейности по  проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение.

10/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването на оперативната програма.

11/ При проверка на място от страна на Управляващия Орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.

12/ Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

13/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на неустановена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви

14/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при изпълнение на дейностите .

15/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване.

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект.

16/ да осигури за своя сметка необходимите електрическо захранване и вода за строителни нужди.

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на влизане на ДОГОВОРА в сила да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за трите имена и данните на лицето, което ще бъде негов представител.

8.2.1. Освен когато ДОГОВОРЪТ предвижда друго, представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ получава всички уведомления, инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по настоящия ДОГОВОР.

8.2.2. При наложително отсъствие на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от строителната площадка, се назначава подходящ заместник, за което своевременно се уведомява ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ (ръководителя на проекта).

IX. КООРДИНАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за координирането и подходящото изпълнение на строителните работи съобразно приложената Методология в т.ч. Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна работа, включително и за всички ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ на ОБЕКТА.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за действията на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, свързани с изпълнението на възложените строително-монтажни работи.

9.3. При извършване на строително-ремонтните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството

Х. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ

10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с всички приложими разпоредби за безопасност.

10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, считано от началната дата до приемането на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да подсигури:

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на ОБЕКТА;

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, обществеността и др.

10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ограничи всичките си работи в рамките на строителната площадка и всички допълнителни терени, които могат да се предоставят като работни.

XІ. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, се документират от представителите на страните по договора.

11.2. Актовете и протоколите се съставят във форма и вид, предписан от нормативните документи, и имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започването, изпълнението и приемането на работите.

11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури всички необходими за формалното приемане технически средства, материали, работна ръка, осветление и други подобни без специално възнаграждение.

11.4. При констатиране на несъществени недостатъци, които не възпрепятстват нормалното ползване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже да приеме ОБЕКТА. За същите се съставят протоколи и се уговарят сроковете, в които следва да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

ХII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените строителни, монтажни и инсталационни работи със съответните актове и протоколи, съставени съгласно действащото законодателство, и поема задължението да отстранява появилите се дефекти и недостатъци по време на гаранционния срок.

12.2. Страните уговарят гаранционни срокове за видовете строително монтажни работи, съгласно техническото предложение на изпълнителя, което представлява неразделна част от този договор и при спазване на минималните изисквания на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.

12.3. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поправи всяка некачествено изпълнена работа, за която има надлежно съставен протокол за констатация, съгласно действащото законодателство, или констатирано от ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ(ръководителя на проекта) договорно нарушение.

12.4.1. Проявените дефекти и недостатъци се констатират с двустранен протокол, подписан от представители на двете страни, в който се посочват и сроковете за отстраняването им.

12.4.2. Явните дефекти и недостатъци се констатират при предаването, съответно приемането на етапите от изпълнението на ОБЕКТА. Скритите дефекти и недостатъци, проявили се в рамките на гаранционния срок, се констатират с протокол, съставен в седемдневен срок от уведомяването за възникването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.5. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора, определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: …………….......................….... лева, без включен ДДС.

12.5.1. Гаранцията за добро изпълнение покрива всички щети по време на строителството, настъпили във връзка с него и причинени виновно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.5.2. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава съответно да удължи срока на валидност на гаранцията.

12.5.3. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя.

12.5.4. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение.

12.5.5. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора.

12.5.6. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя срок от 30 /тридесет/ дни след въвеждане в експлоатация на всеки един от обектите, предмет на обществената поръчка.

ХІІІ. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. При забава на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка, както следва:

13.1.1. При забава на дължимия аванс и/или окончателното плащане, съгласно т. 5.1.1, т. 5.1.2 и т. 5.1.3 от този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер равен на законната лихва за забава върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

13.1.2. При забава на дължимото плащане повече от 30 (тридесет) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да преустанови работа, след като предварително е уведомил писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спирането.

13.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да възобнови нормалната работа в срок от 5 (пет) работни дни след представяне от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на заверено от банката нареждане за превеждане на дължимата сума.

13.1.4. Времето на спиране на работата по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се счита за забава, като сроковете съгласно Методология (в т.ч. Линеен график) се удължават съответно с времето на престоя.

13.1.5. При неспазване на сроковете за изпълнение по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01 % от стойността на неизпълнените видове работи по обекта, но не повече от 10 % от същата стойност. При спазване на общия краен срок, неустойката се възстановява изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13.2. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

13.3. ДОГОВОРЪТ се прекратява в следните случаи:

1/ с изпълнението му;

2/ по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;

3/ при настъпване на обективни причини (непредвидени обстоятелства), правещи невъзможно изпълнението на ДОГОВОРА, ако страните своевременно са се позовали на тях;

4/ едностранно и без да се дължи предизвестие от страна на възложителя, поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай, че бъде прекратен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.03-0009-C0001 от 05.12.2012 г., сключен между „ЕКОТЕХНОЛОГИИ 21“ и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

XІV. РИСК ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ

14.1. От датата на протокола за предаване на строителната площадка до датата на издаване на удостоверение за ползване на ОБЕКТА, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност по грижите за всички работи, материали и съоръжения, необходими за реализирането на предмета на настоящия ДОГОВОР.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вътрешния контрол върху работите на строителната площадка от началната дата до датата на издаването на констативен протокол обр. 15, когато отговорността преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СМР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

XV. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, включително от извънреден характер (природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда), възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

15.2. При възникването на Непредвидено обстоятелство изпълнението на задълженията по Договора и съответните насрещни задължения се спират за времетраенето на Непредвиденото обстоятелство.

15.3. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от Непредвиденото обстоятелство.

15.4. Страната, която не може да изпълни задълженията си по този Договор поради Непредвидени обстоятелства, не носи отговорност.

15.5. Настъпването на Непредвиденото обстоятелство не освобождава Страните от изпълнение на задължения, които е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на събитието.

15.6. Страна, която е засегната от Непредвидено обстоятелство, е длъжна в най-кратък срок, но не по-късно от 3 (три) дни от узнаване на събитието, писмено да извести другата Страна за Непредвиденото обстоятелство. Известието задължително съдържа информация за:

а) очакваното въздействие на Непредвиденото обстоятелство върху изпълнението на СМР и/или върху възможността за приключване до Датата на приключване;

б) предложения за начините на избягване или намаление на ефекта от такова събитие, респ. обстоятелство;

в) предполагаемият период на действие и преустановяване на Непредвиденото обстоятелство;

г) евентуалните последствия от него за изпълнението на този Договор.

15.7. В случай че Страната, засегната от Непредвиденото обстоятелство не изпрати никакво известие, дължи на другата Страна обезщетение за вредите от това и няма право да иска удължаване на Датата на приключване.

15.8. От датата на настъпване на Непредвиденото обстоятелство до датата на преустановяване на действието му, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на Непредвиденото обстоятелство и да продължат да изпълняват задълженията си по този Договор, които не са възпрепятствани от Непредвиденото обстоятелство.

15.9. Доколкото Непредвиденото обстоятелство е риск, обхванат от условията на застрахователното покритие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да предяви съответните претенции по застрахователната полица.

ХVІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

16.1. За неуредените в този ДОГОВОР въпроси, касаещи изпълнението на възложените СМР, се прилагат нормите на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения.

16.2. Страните се съгласяват при възникване на спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения или неуредени в ДОГОВОРА въпроси, да решават същите чрез преговори, в дух на взаимно разбирателство. При непостигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване пред компетентния съд, с оглед естеството му и съгласно действащото законодателство, регламентиращо тези отношения.

Страните посочват адреси за кореспонденция, както следва:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...........................................................

факс  ...................; тел. .....................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ………………………………………….

факс ……………, тел. ………………..

e-mail : ............................

16.3. При настъпване на промяна в посочените адреси за кореспонденция, страните са длъжни да се уведомяват своевременно. В противен случай всички документи и известия, надлежно адресирани до посочения адрес за кореспонденция, ще се считат редовно връчени.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

................................                              	   			..............................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1 т.12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издаден на 			 от 			                     , с ЕГН	                                     ,               в качеството ми на ___________________________________________ (посочете длъжността) на  				                      			(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за ремонт на съществуващ сграден фонд и помещения с цел обособяването му като технологичен център“

ДЕКЛАРИРАМ:

Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договора, неразделна част от документацията за участие.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис и печат | __________________________ |

# Footnotes

Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка.

Оставя се вярното.

Подписва се собственоръчно от лицето, чийто лични данни се предоставят за участие в обществената поръчка.

Оставя се вярното.

Попълва се и се подписва от всеки ръководен служител поотделно.