Обект: ОСНОВЕН РЕМОНТ и вътрешно ПРЕУСТРОЙСТВО на съществуваща Катедра-„РУСКА ФИЛОЛОГИЯ”на ПУ”Паисий Хилендарски”-Пловдив РЕКТОРАТ

в ПИ  идентификационен №65784.522.165 по Кадастралната КАРТА на гр.Пловдив, ул.”Цар Асен” №24-гр.ПЛОВДИВ”.

# КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

# част Архитектурна-ДЕМОНТАЖ И СЪБАРЯНЕ на съществуващи амортизирани строителни обеми и елементи

# НИВО кота +-0.00

| № по ред | Наименование на видовите работи | Ед. мярка | Общо количество | Ед. Цена-лв. | Обща стойност-лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Демонтаж на съществуващи покривни плоскости по скатове и дървени покривни ферми . | кв.м. | 355.00 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващи вътрешни дървени преградни стени върху дървена скара-сандвич с мин.вата d=8см. | кв.м. | 67.00 |  |  |
| 3. | Демонтаж на екструдирани фасадни етернитови панели-тип „Венцел”d=10см. | кв.м. | 77.00 |  |  |
| 4. | Демонтаж на фасадни дървени двойноковани пана с топлоизолация d=10см. | кв.м.. | 116.00 |  |  |
| 5. | Премахване на съществуваща амортизирана настилка по подове от рувитекс и линолеум ,вкл. съществуваща изгнила дървена скара | кв.м | 285.00 |  |  |
| 6. | Изкъртване на вътрешни съществуващи полуразрушени цимент.замазки-подподови настилки.3 до 4 см. | кв.м | 285.00 |  |  |
| 7. | Демонтаж на съществуващ окачен таван-тип-пана от фазер върху дървени рамки над помещения | кв.м. | 243.00 |  |  |
| 8. | Разбиване на съществуващ ивичен бетонов фундамент под съществуващи зидове | куб.м. | 0.405 |  |  |
| 9. | Премахване на съществуващ тухлен зид от 25см.разделяща двете крила на сградата | куб.м. | 8.00 |  |  |
| 10. | Демонтаж на олуци от поцинкована ламарина по стрехи | м./ | 69.00 |  |  |
| 11. | Демонтаж на външни водосточни тръби от поцинкована ламарина | м./ | 29.00 |  |  |
| 12. | Демонтаж на дървени еднокатни прозорци на щок-155/119 | бр. | 8 |  |  |
| 13. | Демонтаж на дървени еднокатни прозорци на щок-90/119 | бр. | 1 |  |  |
| 14. | Демонтаж на дървени еднокатни прозорци на щок-210/150 | бр. | 10 |  |  |
| 15. | Демонтаж на външна дървена еднокрила врата на щок-100/200 | бр. | 1 |  |  |
| 16. | Демонтаж на външна дървена еднокрила врата на щок-80/200 | бр. | 1 |  |  |
| 17. | Демонтаж на вътрешни дървени еднокрили врати на щок-100/200 | бр. | 13 |  |  |
| 18. | Демонтаж на вътрешни дървени еднокрили врати на щок-100/200 | бр. | 2 |  |  |
| 19. | Демонтаж на външни бетонови стълбове за ел.осветление | бр. | 2 |  |  |
| 20. | Премахване на същ.изсъхнало дърво | бр. | 1 |  |  |

Съставил: /п/

арх.Богданов